[image: image1.jpg]




Orsay, le 15 février 2007

07-11

PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 15 FÉVRIER 2007

Présents : Mme Puill, Sevestre, MM. Bertrand, Desprez, Dreneau, Fligiel, Garault, Grasset, Matricon, Mouton, Perrin, Vagnucci, Zanon

1 - TRAVAUX EN COURS

1.1 - Service Electronique

• Au 1er étage, aménagement de pièces :

· Pièces 45, 47 (salle de tests) : cloison, électricité, téléphone, réseau, peinture, sol

· Pièce 182 : travaux électriques, peinture, sol

· Pièce  190bc (salle de réunion) : cloisons, plomberie, électricité, téléphone, réseau, peinture, sol

· Pièce 181 (salle commune) : plomberie, peinture, installation d’un groom

· Pièce 188 : travaux électriques, peinture, sol

· Pièce 184 : peinture

· Pièce 46a : régler problème des dalles de sol amiantées : mis à l’ordre du jour du CHS du 22/03
· Pièce 191 : boucher trou en façade

· Installation d’un faux-plafond + luminaires dans le couloir du 1er étage du  Service Electronique (des pièces 182 à 190)

· Pièce 6 bâtiment 208 : installation d’un bandeau électrique comportant 4 prises secteurs, 2 prises informatiques et 2 prises téléphoniques : en attente fin de production pour fixer date d’intervention et identification des besoins
· Avant dernière tranche de remplacement des fenêtres 1er étage électronique : fenêtres livrées, pose prévue début mars
· Changer serrure sur porte digicode au rdc pour correspondre au passe du service
1.2 – Groupe Instrumentation / Valorisation

· Armoire produits chimiques bâtiment 209A : raccordement ventilation à faire,    prévoir trou Ø 80 extérieur + flexible

· Boucher dalles chemins de câbles : entreprise à contacter pour commande tôle striée

1.3 – SERA

· Pièce 04 :
- évier à démonter





- climatisation à démonter





- trou à boucher

· Salle thermostatée : Installer protection sur groupe de production eau glacée à l’extérieur : système de régulation à changer (en attente réparation Climascience)

· Travaux peinture : reste quelques retouches à terminer

Salle NEPAL :
· Mise en conformité électrique : en attente de voir l’avancée des travaux

· Porte entrée salle NEPAL : prévoir une fermeture sécurisée en attente installation portes coupe-feu, étudier la mise en place de deux lecteurs de badges : un lecteur pour le côté salle machine s et un autre pour le côté accès salle NEPAL : en attente installation portes coupe-feu

· Réalisation d’une salle de contrôle : plans réalisés, en attente devis

1.4 – Informatique

· Equipement de la salle 166 en téléphone : raccordement à faire, devis reçu, travaux prévus début mars
· Clim salle machines : devis reçu
1.5 – Démantèlement de LURE

· Désamiantage de l’entrée camions salle NEPAL (manip PHIL) du LAL : en attente date début des travaux

· Création d’une alimentation de secours pour la salle « machines » du service Informatique et de l’autocom et modification de l’alimentation électrique : l’appel d’offres est lancé par l’UDIL

· Création d’une alimentation d’eau de ville directe et unique : audit à lancer

· Etude d’une nouvelle installation d’eau déminéralisée pour NEPAL, CLIO et zone coupleurs : remplacement de la tour de refroidissement : travaux prévus en août
1.6 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Installation de portes coupe-feu dans l’ensemble des bâtiments : intervention programmée courant mars
· Bouchage des gaines avec matériau coupe feu : en phase de finition
· Prévoir un système de coupure générale d’électricité pour la zone ERP : contacter entreprise pour devis
· 2ème tranche de peinture des fenêtres : à programmer en 2007
· Mise en place d’une ou deux caméras au niveau des portes d’entrée : devis en attente
· Hall Tp : étudier la mise en place d’un bloc sanitaire : contacter entreprise de plomberie pour  régler le problème d’évacuation

· Plan incliné sortie auditorium : contacter entreprise pour devis

Bâtiment 209A :

· Revoir fléchage bâtiment sur panneaux indicateurs : contacter M. Adamski 

· Régler problème passage piétons : nouveau courrier envoyé à M. Adamski

· Descente d’eaux pluviales : commande passée

· Régler problème de stationnement devant Sciences Aco

· Peinture dans local infrastructures


Bâtiment 200

· Changer groom sanitaires service électronique

· Peinture local autocom : à terminer

· Rénovation réseau  d’évacuation sanitaires rdc SILS et 1er étage secrétariat scientifique : travaux en cours

· Peinture salle de réunion pièce 141

Bâtiment 205

· Peinture portes magasin : fixer date d’intervention



Bâtiment 208

· Installation contrôle d’accès côté atelier : intervention terminée : gâche à poser, contacter entreprise
· Chauffage chambre à bulles, moteur HS : commande à lancer

· Pièce 200 : peinture et courant faible : commandes passées

· Travaux sanitaires : à terminer

2 – ÉTUDES

2.1 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Remise en conformité des ascenseurs
· Déplacement et tri des archives du bâtiment 201

Bâtiment 200

· Mise en place d’un abri 2 roues sécurisé : mise en place d’un contrôle d’accès sur la 

     grille située entre les bâtiments 200 et 201 et mise en place de pieds support de 

     vélos : trouver financement –  relancer l’Université

                   •  Equipement en prises électriques de la salle 101 : étudier solution technique pour une 

·      installation dans le fond de la salle
· Création d’une salle d’enseignement


Bâtiment 205

· Récupérer et remplacer  les blocs d’éclairage : contacter l’UDIL

Bâtiment 208

· Réparation des appuis de fenêtre : en attente budget Université 2007
2.2 – Service Informatique

· Transformation de la pièce 032 en bureaux

· Assainissement installation électrique en pièce Candela

· Alimentation électrique salle des imprimantes

· Rénovation pièce 26 (bureau C. Helft)

· Sécurisation du réseau électrique

· Réfection du sol en pièce 25 bâtiment 200 (S.I.) : devis reçu

· Rangement et tri à faire dans les pièces 25 et 26

· Prévoir passage de câbles informatiques entre la salle machines et l’armoire contiguë à la salle 101 : intervention début mars
2.3 – SDTM

· Problème éclairage atelier tôlerie au-dessus des établis
· Nettoyage des blocs néons de l’atelier tôlerie : devis à demander

Groupe vide - zone NEMO 
· Mise en place de 4 alims + mise en place tableau électrique : en attente de précisions de la part du groupe Vide semaine 8
2.4 -  Groupe Détection – hall bâtiment 209A


• Débloquer les fenêtres métalliques


• Installation de stores ou rideaux : devis à demander


• Installation disjoncteur différentiel + installation électrique dans le hall : demander 

   chiffrage à une entreprise
2.5 – Recherche d’un local dans le hall 2 pour l’installation d’un équipement 

          dépôt TiN pour les coupleurs (S.D.T.M.) : envoyer à J.L. Borne les plans du 

          hall 2 pour  nouvelle implantation
2.6 - Etude et construction d'une salle propre pour VIRGO

2.7 - Réaménagement du Hall André Laguarigue pour Super NEMO
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

3.1 – Travaux bâtiments / infrastructures


Bâtiment 200

· Rénovation couloir derrière la salle 101 

• Réfection de la toiture 

• Réfection de la peinture



• Couloir à isoler

• Garde-corps sur toiture





• Fenêtres

• Isolation extérieure

• Menuiserie

4 - NOUVELLES DEMANDES

4.1 – Installation d’une ligne électrique pour chauffage rdc bât. 209A
G. ZANON

A T T E N T I O N 

la prochaine réunion aura lieu le :

jeudi 15 mars 2007

9 h 30   Salle 166

Diffusion :
MM. Arnault, Couchot, Wormser



Mmes Bénardais, Renard



MM. Bertrand, Bilhaut, Borne, Clayette, Desprez, Dreneau, Fligiel, Garault

Grasset, Imbert, Langlet, Matricon, Mouton, Perrin, Puill, Vagnucci



MM. les Chefs de Service



MM. les Responsables d'expérience

LABORATOIRE DE L'ACCÉLÉRATEUR LINÉAIRE


IN2P3-CNRS et Université PARIS-SUD


Centre Scientifique d'Orsay  -  Bât 200 - B.P. 34


91898 ORSAY Cedex (France)

















En attente budget








