## Slide 1: Caractérisation des Guides d’Ondes THz pour le Projet TWAC
Journées Accélérateurs 2025

## Slide 2: Accélération THz d’Electrons
arXiv:1904.09205v1
[physics.acc-ph] 19 Apr 2019
Entre l’accélération RF et laser plasma, l’accélération THz repose sur un guide d’onde, qui tient lieu de section accélératrice solide et compacte
Gamme RF
Gamme THz
Gamme Laser Plasma
Section accélératrice
cm
m
mm
Crédits:
University of Hambug, Niels Delbos

## Slide 3: Interaction dans un Guide Métallique
Si le guide n’est pas adapté, l’impulsion THz et l’électron à accélérer se désynchronisent du fait de la différence entre la vitesse de phase de l’onde et la vitesse de l’électron
A z0 : injection de l’électron dans le guide à la phase synchrone
entrée
z

## Slide 4: Interaction dans un Guide Métallique
milieu
A z0 < z1 : le paquet n’interagit plus avec le champ électrique maximal
z
Si le guide n’est pas adapté, l’impulsion THz et l’électron à accélérer se désynchronisent du fait de la différence entre la vitesse de phase de l’onde et la vitesse de l’électron

## Slide 5: Interaction dans un Guide Métallique
sortie
A z1 < z2 : l’électron peut quitter l’impulsion THz avant la sortie de la section accélératrice si la vitesse de groupe de l’onde est trop petite
z
Si le guide n’est pas adapté, l’impulsion THz et l’électron à accélérer se désynchronisent du fait de la différence entre la vitesse de phase de l’onde et la vitesse de l’électron

## Slide 6: Interaction dans un Guide Diélectrique
Le guide doit être conçu de sorte que . Le corps du guide est partiellement rempli d’une couche de diélectrique
entrée
z0
Rayon intérieur (mm)
Epaisseur (µm)
z

## Slide 7: Interaction dans un Guide Diélectrique
Le guide doit être conçu de sorte que . Le corps du guide est partiellement rempli d’une couche de diélectrique
Rayon intérieur (mm)
Epaisseur (µm)
z
milieu
t0 < t1

## Slide 8: Interaction dans un Guide Diélectrique
Le guide doit être conçu de sorte que . Le corps du guide est partiellement rempli d’une couche de diélectrique
sortie
= = 0.998 c, = 0.65 c, n = 9
= 30 mm
z
Rayon intérieur (mm)
Epaisseur (µm)

## Slide 9: Source THz pour TWAC
Les paquets d’electrons ont une durée minimale de 250 fs et l’extension de phase maximale tolérée est de 15 °
Le Faisceau THz pulsé possède des caractéristiques relevant d’un compromis entre l’efficacité de conversion de la source THz, la dynamique du faisceau d’électrons et la dispersion dans le guide
Chart: 
Accelerating voltage (a.u.)
Phase (°)
Centrée à 165 GHz
60 ps  10 périodes
mJ par impulsion
RF
THz
Champ accélérateur (a.u.)
Cristaux
LiNBO3
Laser haute puissance IR
(LaseriX)
Pompe

## Slide 10: Conception du Guide d’Onde Pour TWAC
3 paramètres :
permitivité diélectrique relative
rayon intérieur a et extérieur b du guide
→ Matériau diélectrique :
  suffisamment grande
    Seuil de claquage > 100s MV
  suffisamment petite
    vitesse de phase pas trop petite
  Silice pure : = 3.8
→ Effet de la géométrie
  A, a et b couplés par vφ = 0.998 c, à 165GHz
  Diélectrique suffisamment épais
    Pas ou peu d’excitation des HOM
  Diélectrique suffisamment fin
    Plus grande vitesse de groupe
A. Pires, Accélération de paquets d’électrons ultracourts par un champ THz guidé dans un diélectrique
C.T.M. Chang, Journal of Applied Physics 41, 4493–4500 (1970)
f (GHz)
f (GHz)
,
Avec l’aimable autorisation de G. Martinet

## Slide 11: Principe de la Caractérisation
l0
l1
avec
a1
b1
b2
a2
sortie
entrée
Étape initiale
Étape suivante

## Slide 12: Montage Expérimental
VNA
convertisseur
DUT
Obstacle
Antenne
Support IJCLab
Support PhLAM
Support motorisé
Support motorisé

## Slide 13: Modélisation
Modèle d’erreur à quatre paramètres
Notes: DUT = device under test

## Slide 14: Analyse des Mesures
Pour une position donnée de l’obstacle
Pour une fréquence donnée de la source

## Slide 15: Excitation du Mode Fondamental HE11
= 0.998

## Slide 16: Effet d’une Déformation du Guide
2.71mm
2.56 mm
f (GHz)
Ref. pos.
Rot. 90°
Avec l’aimable autorisation de Max Kellermeier

## Slide 17: Conclusions
Guides
Technique de caractérisation validée
Capacité de sélection
Guides prêts à servir de section accélératrice
TWAC général
Source THz conçue, à installer
Idem chambre d’interaction
Remerciements :

## Slide 18: Collaboration TWAC
University of Pécs (Hongrie)
J. Hebling, G. Krizsan, G. Toth, Z. Tibai, L. Palfalvi, G. Polonyi, S. Turnar, G. Almas
CNRS, France
IJCLab: G. Martinet, C. Bruni, J.-N. Cayla, R. Ollier, M. Amiens, V. Chaumat, A. Gonnin, D. Auguste, K. Cassou, O. Dalifard, V. Soskov, P. Puzo, M. Pittman, M. Omeich, M. Ben Abdillah, P. Gauron, V. Dalifard
PhLAM: E. Roussel, C. Szwaj, S. Bielawski, C. Guyot, C. Hanoun, M. Le Parquier, H. Damart, G. Dekyndt
Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et d’innovation Horizon Europe de l’Union européenne dans le cadre de la convention de subvention N° 101046504.
CSIC (Espagne)
C. Guardiola, C. Fleta
ITEOX (France)
T. Oksenhendler, R. Ollier
DESY (Allemagne)
T. Vinatier, M. Kellermeier
Radiabeam EU (Suisse)
A.-L. Lamure

## Slide 19: Merci pour votre attention !