## Slide 1: Image Software Acquisition for Analysis Particule Accelerator (ISAAPA)
Emilienne Mandag1, Julien Brossard2, Vincent Chaumat1
1 LAL, 2 APC
Journée PHIL 30 Janvier 2013
http://phil.lal.in2p3.fr/spip.php?article163

## Slide 2: Plan
Objectifs de l’IHM « ISAAPA »
Choix de l’outil de programmation
Présentation des appareils de mesure pilotés
Principe de fonctionnement de ISAAPA
Interface ISAAPA
Perspectives du logiciel
Conclusions
Journée PHIL - 30 Janvier 2013 E. Mandag

## Slide 3: Objectifs de l’IHM « ISAAPA »
Créer un outil de caractérisation du faisceau issu des éléments de diagnostics disponibles sur la ligne faisceau de PHIL
(IHM: Interface Homme Machine)
Mesure en temps réel:
Post-traitement:
Journée PHIL - 30 Janvier 2013 E. Mandag
Traitement des images issues de précédents « runs »
Estimation des caractéristiques du faisceau
Aide au réglage lors des « runs »
Estimation des caractéristiques du faisceau

## Slide 4: Objectifs de ISAAPA
Créer un outil de caractérisation du faisceau issu des éléments de diagnostics disponibles sur la ligne faisceau de PHIL
Journée PHIL - 30 Janvier 2013 E. Mandag
Regroupement de plusieurs outils:
L’ acquisition des images issues de caméras --> 1 logiciel
Le pilotage des roues à densité --> 2 logiciels selon le type de RDO
Le pilotage du miroir télécommandé --> 1 logiciel
Uniformisation et création d’une interface unique

## Slide 5: Choix de l’outil de programmation
Journée PHIL - 30 Janvier 2013 E. Mandag
Regroupement de plusieurs outils en un seul
---> Choix de Labview: Version 8.6.1
Création d’une interface unique
- Piloter des appareils de mesure
- Acquérir les données
Programmation graphique et intuitive
Notions de programmation en labview
Existence de drivers
Outil utilisé pour la création d’IHM

## Slide 6: Présentation des appareils de mesure
Journée PHIL - 30 Janvier 2013 E. Mandag
Eléments de diagnostics:
        Caméras et des systèmes optiques associés
        Roues à densité optique

## Slide 7
Journée PHIL - 30 Janvier 2013 E. Mandag
Caméra YAG
Matrix Vision
6 stations de mesures
2 familles (S120aG, S123G)
Résolution optique:
S120aG: 640*480
S123G: 1360*1024
Roues à densité optique
Thorlabs
4 RDO
2 familles (FW103M, FW213B)
Emplacement DO
Piloter via le logiciel labview
pour l’acquisition des images
Présentation des appareils de mesure
http://phil.lal.in2p3.fr/spip.php?article126

## Slide 8
Journée PHIL - 30 Janvier 2013 E. Mandag
Système de montage des stations de mesure
Station YAG 1
Trajet du faisceau d’e-
Projeté du faisceau d’e-
Présentation des appareils de mesure
Lumière fluo par émission

## Slide 9
Journée PHIL - 30 Janvier 2013 E. Mandag
Trajet du faisceau d’e-
Projeté du faisceau d’e-
Stations YAG 2, 3, 4
Système de montage des stations de mesure
Présentation des appareils de mesure
Lumière fluo par réflexion sur miroir

## Slide 10
Journée PHIL - 30 Janvier 2013 E. Mandag
Stations YAG 2, 3, 4
Système de montage des stations de mesure (Photos)
Présentation des appareils de mesure

## Slide 11: Principe de fonctionnement de ISAAPA
Journée PHIL - 30 Janvier 2013 E. Mandag
Fichier de Rapport
Récap. des conditions et résultats de l’expérience
Enregistrement des données
Images faisceau (IB, IT, CO) & stations et RDO
Informations
Centroïde
Coordonnées du centroïde du faisceau
Profil du faisceau
Projection verticale, Projection horizontale
Dimensions des sigmas H et V
Evaluation du faisceau par fit gaussien
Choix d’une caméra
Caractéristiques de la station et la RDO associé
Détection des caméras opérationnels
Liste des stations disponibles et utilisables

## Slide 12: Interface ISAAPA
Journée PHIL - 30 Janvier 2013 E. Mandag

## Slide 13: Interface ISAAPA
Journée PHIL - 30 Janvier 2013 E. Mandag

## Slide 14
Journée PHIL - 30 Janvier 2013 E. Mandag
Interface ISAAPA

## Slide 15
Journée PHIL - 30 Janvier 2013 E. Mandag
Interface ISAAPA
Animation

## Slide 16
Journée PHIL - 30 Janvier 2013 E. Mandag
Interface ISAAPA
Laser
Yag 1
Yag 1
Yag 3
Yag 4
Quelques images issues de cette interface

## Slide 17
Yag 4
Journée PHIL - 30 Janvier 2013 E. Mandag
Interface ISAAPA
Laser
Yag 1
Yag 1
Yag 3
Quelques images issues de cette interface

## Slide 18: Perspectives du logiciel
Journée PHIL - 30 Janvier 2013 E. Mandag
Evolutions de la 1ère interface d’ISAAPA:
- Montage des stations de mesure --> « Aberrations » sur des images
(ex: bordures des écrans)
- Profil du faisceau (projections sur les axes)
Créer une Region Of Interest (ROI):
- Limiter l’effet optique
- Base pour l’estimation des dimensions
- Profil du faisceau dans cette ROI

## Slide 19: Perspectives du logiciel
Journée PHIL - 30 Janvier 2013 E. Mandag

## Slide 20: Perspectives du logiciel
Journée PHIL - 30 Janvier 2013 E. Mandag

## Slide 21: Perspectives du logiciel
Journée PHIL - 30 Janvier 2013 E. Mandag
Intégrer d’autres méthodes d’évaluation du faisceau:
- FWHM
- RMS
- etc…
Comparer les résultats d’ISAAPA avec ceux obtenus par exemple avec matlab
Intégrant des fonctions Matlab sous Labview par exemple
Optimiser le logiciel ISAAPA

## Slide 22: Conclusions
Journée PHIL - 30 Janvier 2013 E. Mandag
« ISAAPA » est un outil permettant de:
- Régler et évaluer les dimensions du faisceau sur la ligne PHIL en temps réel
- Réaliser des « traitements » sur des images déjà enregistrées issues de PHIL ou non sous certaines conditions
L’Evolution et la Maintenance de l’outil « ISAAPA »:
Intégrer de nouvelles fonctions R les besoins des opérateurs
Prendre en compte les nouvelles stations de mesure
Regrouper plusieurs logiciels en un
Créer une IHM conviviale et facile d’utilisation
Obtenir des informations sur le faisceau en temps réel
Intégrer certaines fonctions utiles au réglage du faisceau

## Slide 23: Remerciements
Journée PHIL - 30 Janvier 2013 E. Mandag
Toutes les personnes ayant contribuées à l’élaboration de ce produit
Songkaï: Stage IUT- Cachan 2 mois
J. Brossard: Ancien IR du DACC ---> APC
J-N. Cayla: T au DACC
A. Gonnin: AI au SDTM
V. Chaumat: AI au DACC
Opérateurs PHIL
- leurs remarques pertinentes
- l’utilisation de cette interface afin de contribuer à son amélioration future

## Slide 24: Informations supplémentaires
Journée PHIL - 30 Janvier 2013 E. Mandag
http://phil.lal.in2p3.fr/spip.php?article163
http://phil.lal.in2p3.fr/spip.php?article126
Site internet de PHIL
Eléments de diagnostics
Une page web existe sur le site de PHIL:
- Manuel d’utilisation
- Version 1.2 du logiciel
IHM « ISAAPA »