## Slide 1: PHIL – Mécanique Bilan année 2012
gonnin@lal.in2p3.fr

## Slide 2
1 année @ PHIL
  Nombreuses interventions
    Petites interventions (< 1 jour)
    Grandes interventions (> 1 jour)
  Etudes en //
    Stations de diagnostiques
    Aide aux utilisateurs
Sphère Téflon / Mesure Fluorescence
Proto Fente 0,1 mm - Mesure Emittance

## Slide 3
Les petites interventions
  Intervention éventuelle du groupe vide
  Changement de bobine ICT n°2
  Montage de fenêtre sortie faisceau
  Changement d’écran sur station YAG
  Alignement Bobine B3
  …
Fenêtre Al 18µm
Ecran YAG

## Slide 4
Les grandes interventions
  Nécessite toujours un travail d’étude en amont
  Intervention du groupe vide
  Canon PHIL
    Installation
    Contrôle géométrique au bras FARO
    Alignement du canon
    Alignement laser (cathode percée)
  Circulateur CERN
    Réalisation d’un support intermédiaire
    Fabrication de nouveaux guides d’ondes
    Installation
  Poutre 2m
    Implantation au sol
    Alignement
Canon PHIL sur support

## Slide 5
Etudes //
  Fenêtres Al et Ti sortie d’électrons
    Étude
    Fabrication
    Tests
  Station Cerenkov
    Chemin optique
  Station Mesureur d’Emittance
    Etude en cours
  Bras de transfert + Valises cathode
    Fabrication
    Montages
    Tests
  Projet « Indien »
    Canon SONDE
    Chambre de préparation Elyse
Station Mesure d’Emittance
Station Cerenkov

## Slide 6
Valise cathode + Bras de transfert
  Collaboration avec le CERN : production 2 cathodes Cs2Te/ans
    Valise à chargement 1 cathode pour le CERN
    Valise à chargement 4 cathodes pour le LAL
    Bras de Transfert cathode pour le LAL
Valise connectée au Bras de Transfert

## Slide 7
Valise Cathode
  Caractéristiques
    Course de 500 mm
    Position angulaire réglable
    UHV (dépôt NEG + pompe)
    Poids ~ 50 kg
  Plusieurs mois d’études
    // Bras de Transfert
  Dépôt au CERN courant 2013
    3 substrats différents
  Installation @ PHIL fin 2013
Valise PHIL
Chargeur 4 cathodes

## Slide 8
Bras de transfert
  Fonctions :
    Prendre une cathode depuis la valise
    Insérer une cathode dans le canon RF
  Plusieurs mois d’études
    // Valises
    Début janvier 2010
    Fin octobre 2012
  Installation courant 2013
Bras de Transfert
Manipulateur Cathode

## Slide 9
Année 2013
  Interventions prévues
    Circulateur
    Bras de transfert + Valise
    Station Cerenkov + Chemin optique
    Expériences Utilisateurs
  Etudes
    Projet « Indien »
    Station Mesure d’Emittance + Fabrication
    …
Remerciements :
Manuel ALVES, Didier AUGUSTE, Michel BALTAZAR, Jean BONENFANT, Aurélien BLOT, Francis BLOT, Max DEMAREST, Remy DORKEL, Jean-Philippe DUGAL, Frederick GAUTHIER, Denis GRASSET, Eric GUERARD, Patrick HALIN, Bruno LELUAN, Bruno MERCIER, Eric MISTRETTA, Frederique LETELLIER, Christophe PREVOST, Filip RUDNYCKYJ, Olivier VITEZ

## Slide 10
Valise CERN
  Caractéristiques
    Course de 500 mm
    Position angulaire réglable
    UHV (dépôt NEG + pompe)
    Poids ~ 60 kg
    Course verticale ± 20 mm

## Slide 11
Alignement
  Niveau
  Mire Taylor Hobson