
13-13
Orsay, le 24 avril 2013

PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 24 AVRIL 2013

Présents : Mmes Bertho, Sevestre C., Sevestre N., MM. Benoit, Borget,  Desprez, Garault, Grasset, Langlet, Perrin

1 - TRAVAUX EN COURS

1 – Travaux bâtiments/infrastructures

· Mise en sécurité des fenêtres et appuis de fenêtres du Linac au dessus de la clim informatique : l’Université a effectué une visite des lieux – en attente de réponse

Garage

· Réparation fuite toiture : PUMA à lancer

Bâtiment 200

· S.E.R.D.I.

· Calorifuger les vitres des pièces 41 à 47 : approvisionner silicone avec film : relancer J.J. Poher pour l’approvisionnement
· S.D.T.M.

· Air comprimé pour atelier central : compresseur livré, raccordement à effectuer après le 12/05.
Bâtiment 208

· Accès extérieur au couloir des chambres :
· Trouver une solution pour éviter aux voitures de se garer devant l’escalier extérieur
· Installation de rampes de chaque côté de l’escalier : faire croquis pour réalisation en interne
· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : évaluer les besoins avant de commandes les produits
· S.D.T.M.

· Atelier : changement des ampoules au sodium : en attente travaux de désamiantage
· Pièce 117b (salle blanche) : problème technique à étudier avant l’installation d’un arrêt d’urgence - repérage et diagnostic du réseau électrique de l’étage à effectuer courant 2ème quinzaine de mai

· Peinture de la cloison insonorisée : semaine 25
Bâtiment 209A

· Département Accélérateurs

· Installation d’une ligne électrique pour chauffage rdc bât. 209A

· Chauffage rdc : élimination des boues dans les radiateurs : relancer les services de l’Université

· Humidité pièce 113 : attendre l’été pour remettre une couche de bitume sur le toit : PUMA à lancer

· Groupe Détection

· Effectuer la fixation au sol des machines : prévoir cales pour fixation

· Branchement électrique des machines à effectuer, disjoncteur à installer : en attente précisions implantation LSST

· Installation d’un télescope à muons : branchement électrique à prévoir – en attente précisions

· CORTO : installation dans le hall :


· Cloisonnement autour de la manip ou local fermé : besoins à l’étude

Zone ex UDIL (à voir avec l’Université)

· Chauffage : modification du réseau secondaire entre les échangeurs de la sous-station Gémeaux

· Maintenance groupe électrogène

· Changement de 2 tuyaux de 50 m dans la tranchée

· Alimentation 209E et F (igloo) en eau
ThomX

· Démantèlement (retrait de la cuve des compresseurs) au niveau du sous-sol

· Rédaction CCTP de la maîtrise d’œuvre : en cours

Virtual Data

· Gros œuvre en cours de finition
2 – ÉTUDES

2 - Travaux bâtiments / infrastructures

· Remise en conformité des ascenseurs : contacter les services de l’Université – étudier parallèlement la possibilité d’installer une plateforme dans les escaliers

Bâtiment 200

· Service Informatique

· Réfection du sol en pièce 25 bâtiment 200 (S.I.)

· Prévoir rénovation totale de la pièce 032

Bâtiment 205

· Installer détecteur incendie dans la nouvelle salle archives : en attente budget
Bâtiment 208

· Mise en sécurité des appuis de fenêtre : contacter les services de l’Université pour intervention

· Installer détecteur incendie dans salle archives en sous-sol : en attente budget
Bâtiment 209A

· Département Accélérateurs

· Rénovation et mise en conformité du monte-charge pour transport de personnes : relancer l’Université pour l’obtention de crédits spécifiques
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

3 - Travaux bâtiments / infrastructures

Bâtiment 200

· S.E.R.D.I.

· Pièce 47 : rénovation électrique : attente des besoins

· Pièce 176b : rénovation globale : réseau électrique, téléphonique et informatique, murs, sol et faux-plafond
· Pièce 178 : réhabilitation totale de la pièce : électricité, plafond
· Pièce 169 : remplacement du faux-plafond : devis reçu trop cher, en attente autre chiffrage
Bâtiment 203

· Faire chiffrer installation contrôle d’accès : devis reçu
· Installation d’une détection incendie : devis reçu – étudier la possibilité de réparer les câbles raccordés à l’installation existante
· Etudier déclaration ERP
· Murer soupirails avec du ciment
Bâtiment 208
· S.D.T.M.

· Peinture des murs de l’entrée principale
· Changement du sol du couloir rdc entrée principale et couloir
· Revoir accès extérieur au bâtiment (rampe, quai de déchargement …)
Bâtiment 209

· Peinture couloir rdc
4 - NOUVELLES DEMANDES
4 - Travaux bâtiments / infrastructures

· Sceller poteau entrée principale bât. 200
· Remettre dalle gravillonnée au niveau de l’entrée principale
· Etudier solution d’isolation et de chauffage pour la métallerie et la menuiserie (tonneaux 209A) : en attente salon BATIMAT à l‘automne 
· Peinture portes métalliques du magasin 
· Peinture salle de bain chambre n° 4
Bâtiment 200

· Rénovation carrelage dans les couloirs
· Remettre en service l’éclairage du tableau de la salle 101
· S.D.T.M.

· Rapprochement des ateliers : en attente de confirmation et d’une date de déménagement des 2 ateliers
· Travaux électriques importants à prévoir
· Evaluer les possibilités de transport des machines en interne
Bâtiment 208

· S.D.T.M.

· Robinet d’eau dans hall Lagarrigue : à réparer

Bâtiment 209A

· Menuiserie
· scie à panneaux à caler pour remise en service
· Métallerie/Menuiserie
· réparation fuites sur toiture : lancer PUMA rapidement
· passage câbles réseau + téléphone
M. LANGLET

prochaine réunion 

jeudi 27 juin 2013

9h30   Salle 166

Diffusion : Direction, Aspro, Chefs des services techniques, Benoit, Bertho, Borget, Chaumat, Desprez, Dreneau, Garault, Grasset, Langlet, Perrin, Pichet, Sevestre, Sokolsky



LABORATOIRE DE L'ACCÉLÉRATEUR LINÉAIRE


IN2P3-CNRS et Université PARIS-SUD


Centre Scientifique d'Orsay  -  Bât 200 - B.P. 34


91898 ORSAY Cedex (France)








