## Slide 1
Analogique PAON4 : préparation installation à Nançay
LNA
LNA
LNA
LNA
Mixeur
2
2
2
2
8
Ampli inter
Ampli inter
Ampli inter
Ampli inter
L1
L2
L3=50m
ADC
Conteneur
L1
L1
L1
L2
L2
L2
L1= câble RG142 de 9 mètres
L2= câble RG142 de ??? mètres
L3=câble RG58 de 50 mètres
L4=9m
L4=câble RG58 de 9 mètres

## Slide 2
ADC
RF Prototype Card (Version V1)
9m
Lo = 1250MHz
LNA
RG142 50R
Mixeur
50m
Amplifier Inter
2 ampli
I50R
Att 6
DB
Att 6
DB
10m
RG142 50R
RG58 50R
RG58 50R
9m
Approvisionnement Materiel :
1/ Coffret électrique: - 2 pour ampli intermédiaire et 1 pour le mixeur
2/ Câble: - RG142 et RG58
3/ Atténuateurs SMA 6DB et I passage de panneau
4/ Ramener LNA et Mixeur de Nançay à Saclay
5/ Câble 220V, Câble BT et barrette secteur
Analogique PAON4 : préparation installation à Nançay