
15-45
Orsay, le 3 décembre 2015

PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 3 DÉCEMBRE 2015

Présents : Mmes Bertho, Court, Eder, Sevestre, Soullard, MM. Benoit, Borget, Desprez, Garault, Grasset, Langlet, Perrin, Petrilli, Pichet, Pieyre

Excusée : Mme Soullard
1 - TRAVAUX EN COURS

1 – Travaux bâtiments/infrastructures

· Changer les serrures BRICARD de tous les bâtiments : en cours
· Porte d’entrée CLIO/SERDI : devis reçu – trouver financement

· Hall Lagarrigue sky-dôme : charnières à réparer

· Installer deux DI zone porte CLIO : travaux à effectuer du côté de la zone CLIO pour que le LAL soit informé d’un éventuel départ de feu
· Réhabilitation éclairage circulations bâtiment 200
· Travaux de réaménagement/recloisonnement zone Direction
· Rénovation sanitaires ex secrétariat scientifique : étudier les problèmes de ventilation
· Désamiantage pièce 120d
· Fixation totem
· Révision arrêt d’urgence électricité zone ERP
Bâtiment 200

· S.D.T.M.

· Etudier la mise en place d’une barre anti-panique sur la porte donnant sur le quai : en attente devis
· Mise en place d’une crinoline pour accéder à la toiture du local PHIL : plan à envoyer au fournisseur
· Atelier : changement de 9 vitres cassées : en attente mise en place marché
· Diffractomètre : évacuation de l’air chaud
· S.E.R.D.I.
· Pièce 176b : câblage informatique : en cours
· Installer dalles auto-collantes sol pièce 41 : étudier l’installation d’un sol plombant
· Installer dalles auto-collantes sol pièce 184 : étudier l’installation d’un sol plombant
· Boucher trous au sol pièce 180 : en cours
· Rénovation globale des pièces 45a et 45b
· Montage d’une cloison pour séparer la pièce 46 en deux
· Pièce 178 : inondation : en attente devis pour diagnostic de l’état de la couverture
· S.I.

· Rénovation globale de la pièce 170a : faire le point sur les travaux avec V. Givaudan
Bâtiment 208
Travaux bâtiments/infrastructures
· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : évaluer les besoins avant de commander les produits
· Hall Lagarrigue : changer les ampoules au mercure
· Revoir l’alimentation des blocs de secours de l’ensemble du bâtiment : en attente CPER
· Eclairage de l’atelier : ajouter des projecteurs au mur
· S.D.T.M.

· Pièce 117b (salle blanche) : Problème technique à étudier avant l’installation d’un arrêt d’urgence - repérage et diagnostic du réseau électrique de l’étage à effectuer : en attente des travaux de désamiantage
Bâtiment 209A

· Installer dalles auto-collantes sol pièce 05b
· ELI ARDOP THOMX

· Étude rédaction programme travaux salles blanches et équipements
· Groupe Détection

· Installation d’un télescope à muons CORTO : PUMA pour la climatisation à lancer
· Métallerie/Menuiserie

· Machines à installer définitivement 
· réparation fuites sur toiture menuiserie
· câblage réseau à terminer : câblage réseau ok, machines à terminer
· menuiserie : courant faible
· menuiserie aspiration ventilation
· étudier solution d’isolation
ThomX

· Démantèlement (retrait de la cuve des compresseurs) au niveau du sous-sol

· Repérage et nettoyage fosse nord en cours

Tour de refroidissement

· Installer un compteur pour les eaux de rejet, revoir la réglementation avec le prochain titulaire du marché d’entretien
· Rénovation échangeur et pompe en semaine 3
XFEL

· Pont situé au-dessus de la salle blanche : non conforme pour les contrôles obligatoires
· Report lumineux à déplacer : en attente information Thalès
2 – ÉTUDES

2 - Travaux bâtiments / infrastructures

Bâtiment 200

· Diffractomètre
· Etudier la possibilité de recloisonner les pièces 120a et b
Tour de refroidissement

· Tests magnétiques aimants ThomX – stockage lasers

· En attente complément d’information cahier des charges
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

PHIL

· Installer lecteur de badges ou serrure à code sur la porte de la salle laser 
4 - NOUVELLES DEMANDES
Bâtiment 209A
· Métallerie
· Changer vitres cassées
M. LANGLET

PROCHAINE RÉUNION
Jeudi 21 janvier 2016
9h30  Salle 166

Diffusion : Direction, Aspro, Chefs des services techniques, Benoit, Bertho, Borget, Court,  Desprez, Eder, Garault, Grasset, Langlet, Perrin, Petrilli, Pichet, Pieyre, Sevestre, Sokolsky, Soullard
LABORATOIRE DE L'ACCÉLÉRATEUR LINÉAIRE


IN2P3-CNRS et Université PARIS-SUD


Centre Scientifique d'Orsay  -  Bât 200 - B.P. 34


91898 ORSAY Cedex (France)








