## Slide 1: Cyclotrons GANIL D’ORIGINE

## Slide 2
Historique :
1973 : Début projet
1975 : Décision de réalisation
1983 : Premier faisceau délivré à la physique
2001 : Premier faisceau SPIRAL1
12000 m2
115 m
26 m
83m
83m

## Slide 3: GANIL AUJOURD’HUI
3
GANIL
4 Cyclotrons
SPIRAL 2
LINAC supra conducteur
Source d’ions ECR
PhoenixV2 (V3)
NFS
S3
Source d’ions
ECR type SILHI D+
SPIRAL 1
1 Cyclotron
1 source d’ions ECR
type Phoenix Booster
(projet UPSP1)
Sources pour systèmes ISOL
2 sources d’ions ECR
Hall D (hors INB)
Ions Lourds multi-chargés à Basse Energie
Source ECR GTS,
R&D Source Laser
INB=installation
nucléaire de base
Notes: 3
Groupe Evaluation AERES 13-14 janvier 2011

## Slide 4: Les faisceaux
Production d’ions stables
  Du carbone ( < 95 MeV/u) à l’uranium ( < 24 MeV/u)
  Intensités : 2. 1013 pps max ; 6 kW max
Production d’ion radioactif : SPIRAL1
  Gaz jusqu’au ~Xe
  Ion métalliques prochainement
  Intensités : 5 1011 pps @ 25 MeV/u max

## Slide 5: Description technique
Liste des accélérateurs/équipements principaux :
8 Sources d’ions :
  2 sources d’ions : ECR4 & ECR4M, Q/A ~ 1/9 à 1/3
  Sources SPIRAL1
    ECR type NanoganIII
    Ionisation de surface
    FEBIAD
  1 source d’ions ECR, type Phoenix Booster (SPIRAL1)
  1 Source ECR GTS
  R&D Source Laser
  SPIRAL2 : 2 sources (ECR Q/A 1/3 et protons/deutons)
5 cyclotrons :
    2 cyclotrons compacts C01 et C02 : W < 1 MeV/A
    2 cyclotrons à secteurs séparés CSS1 et CSS2 : W < 13.5 et 100 MeV/A
    1 cyclotron compact SPIRAL1 : W < 25 MeV/A
(1 LINAC supraconducteur SPIRAL2 : mise en service W < 33 MeV/A (protons))
Notes: 5
Groupe Evaluation AERES 13-14 janvier 2011

## Slide 6
IRRSUD: faisceau basse énergie. Ligne d’irradiation[0.3, 1.0] MeV/u
1
Mode multi-faisceaux : 5 expériences en parallèle
2
3
1
a spectro
Stripper
4
SME: après l’éplucheur, 1 état de charge vers D1 [3.7, 13.7] MeV/u
2
Faisceaux hautes énergies [24, 95] MeV/u
3
4
5

## Slide 7
2
3
1
a spectro
Stripper
4
High Energy Exotic Beam
[1.2, 25] MeV/A
3
4
Mode SPIRAL1 : 4 experiences en parallèle

## Slide 8: UPGRADE SPIRAL1 – Description générale
M. Dubois
Notes: 8
Groupe Evaluation AERES 13-14 janvier 2011

## Slide 9: Cyclotrons C01 et C02
Faisceau stables (C01, C02, CSS1 et CSS2) :
Chaine d’accélération : ions produits par une source ECR injectés dans un cyclotron compact (K=30) puis 2 cyclotrons à secteurs séparés (K=380) en cascade séparés par un éplucheur.
Notes: 9
Groupe Evaluation AERES 13-14 janvier 2011

## Slide 10: Cyclotrons CSS1 et CSS2
Notes: 10
Groupe Evaluation AERES 13-14 janvier 2011

## Slide 11: Cyclotron CIME
Notes: 11
Groupe Evaluation AERES 13-14 janvier 2011

## Slide 12: Opération de plusieurs faisceaux

## Slide 13: Description technique
Notes: 13
Groupe Evaluation AERES 13-14 janvier 2011

## Slide 14: Ressources humaines
L’opération de ces équipements revient au secteur des accélérateurs :
SDA : 74 ETP + 10 CDD
6 Equipes de 3 opérateurs (minimum 2 pour réglage); 6 remplaçants
1 ingénieur d’opération responsable du suivi de fonctionnement sur une semaine (+ astreinte nuit et W.E.) – 12 ingénieurs d’opération
Réglages d’un faisceau en parallèle de la surveillance de 1 ou 2 autres
Répartition activités accélérateurs :
    CYCLOTRONS : ~ 40 ETP
            18 CNRS :14 Ingé et 4.3 T
            21 CEA : 5.1 Ingé et 15.3 T
    SPIRAL2 : ~39.2 (dont 7 CDD)
            9.2 CNRS : 8.6 Ingé et 0.6 T
            16 CEA : 8 Ingé et 8 T
            7 CDD
Notes: 14
Groupe Evaluation AERES 13-14 janvier 2011

## Slide 15: Evolutions (3-5 ans)
Situation actuelle de la plateforme et vision à moyen/long terme :
  Réussir l’exploitation :
      CYCLOTRONS
      UPGRADE SPIRAL1
      LINAC SPIRAL2
      1er Expériences NFS et S3
      RéeXamen de Sûreté (RXS)
  Evolutions sur les 5 ans à venir :
      Q/A 1/7
      DESIR
      Programme de maintenance des accélérateurs(cavités CSS)
      SPIRAL2 phase 2 …
Notes: 15
Groupe Evaluation AERES 13-14 janvier 2011