[image: image1.jpg]BORATOIRE
DE L'ACCELERATEUR
LINEAIRE
Centre scientifique d'Orsay
Bat 200 - BP 34

F-91898 ORSAY cedex
www.lal.in2p3.fr - UMR 8607




                                                          Orsay, le 24 novembre 2016

PLANNING INFRASTRUCTURES

             COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
             DU 17 NOVEMBRE 2016

16-32
Présents : Mmes Bertho, Court, Sevestre, MM. Benoit, Desprez, Dumont, Garault, Grasset, Langlet, Perrin, Petrilli, Pieyre, Wicek
Excusés : L. Borget

Absente : S. Soullard
1 - TRAVAUX EN COURS

1 – Travaux bâtiments/infrastructures

· Changer les serrures BRICARD de tous les bâtiments : en cours
· Hall Lagarrigue sky-dôme : réparation des charnières : action CHS – dossier à monter
· Hall : Lagarrigue : crinoline trop basse : action CHS – dossier à monter

· Hall Lagarrigue : lignes de vie : action CHS – dossier à monter

Bâtiment 200

· S.D.T.M.

· Etudier la mise en place d’une barre anti-panique sur la porte donnant sur le quai : en attente retour devis C. Bourgeois
Bâtiment 208

· S.D.T.M.

· Remise en état d’une douche
Bâtiment 208
Travaux bâtiments/infrastructures
· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : évaluer les besoins avant de commander les produits
· Hall Lagarrigue : changer les ampoules au mercure avant l’hiver
· Revoir l’alimentation des blocs de secours de l’ensemble du bâtiment : demander devis
· Eclairage de l’atelier : effectuer la pose de 6 projecteurs au mur en fonction de l’encombrement de la zone : en attente CDD électricien
Bâtiment 209A

· Pièce 05b : système lumineux à mettre en place pour prévenir l’utilisation de la HT : devis à demander
· ELI ARDOP THOMX

· Étude rédaction programme travaux salles blanches et équipements : en cours de fabrication
XFEL

· Pont situé au-dessus de la salle blanche : non conforme pour les contrôles obligatoires
2 – ÉTUDES

Bâtiment 200

· Réhabilitation éclairage circulations bâtiment 200
· Transfert du matériel vidéo de la salle 166 à la salle 139 : en attente travaux salle 139
Bâtiment 208

· Réhabilitation zone des chambres : transformation en zone d’accueil et de bureaux :
· Commande ascenseur BV transmise à l’Université
· Rédaction du CCTP en cours
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

Travaux bâtiments/infrastructures

· Contrôle d’accès sur porte en sous-sol (niveau entrée achats) : devis à demander – faire le point avec P. Robert
· Installation d’un bandeau bois (habillage) autour des machines à café
4 - NOUVELLES DEMANDES
Travaux bâtiments/infrastructures

· Panneau d’évacuation lumineux en plusieurs langues
· Signal lumineux dans les sanitaires
Bâtiment 208

· Local KERPAT : remettre dalle de plafond
M. LANGLET

PROCHAINE RÉUNION
Jeudi 19 janvier 2016
9h30  Salle 166

Diffusion : Direction, Aspro, Chefs des services techniques, Benard, Benoit, Bertho, Borget, Court,  Desprez, Dumont, Garault, Grasset, Langlet, Perrin, Petrilli, Pieyre, Sevestre, Sokolsky, Soullard
