[image: image1.png]


[image: image2.png]





Orsay, le 8 décembre 2005

05-85

PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 8 DÉCEMBRE 2005

Présents : Mmes Bénardais, Biron, Sevestre, M. Bertrand, Desprez, Dreneau, Fligiel, Grasset, Langlet, Mouton, Zanon

1 - TRAVAUX EN COURS

1.1 – Sécurité incendie

•  Elimination halon : en attente du certificat de destruction, relance urgente à faire

1.2 - Service Electronique


• Pièce 176a bât. 200

· Remplacement du revêtement de sol : fixer date d’intervention en février 

• Pièce 178 bât. 200

· Fuite d’eau plafond : 

· Commande modification de toiture : en cours

· Plaque faux-plafond à remettre en place

• Pièce 167 bât. 200

· Plateau amianté de l’établi à évacuer

· Prévoir l’installation d’un nouveau plateau

• Pièce 41 + rdc « bout de couloir »

· Régler le problème des odeurs nauséabondes

Au 1er étage, aménagement de pièces


• Pièce 190a :

· Pose d’un tableau

• Pièce 190b

· Faire tomber la cloison pour réunir les pièces 190 (coin café) et 190b

· Evaluer le coût supplémentaire et étudier une solution pour réduire le local technique interconnexions

· Prévoir peinture

• Pièce 191

· Trou à boucher en façade : fabrication d’une plaque


• Pièce 181

· Disjoncteur à installer

· Câblerie à vérifier

· Voir le problème de la fenêtre collée par la peinture
1.3 – Armoire produits chimiques bâtiment 209A (groupe Détection)

• Raccordement ventilation à faire : entreprise contactée, définir la position définitive 

   de l’armoire avant intervention

1.4 - Groupe vide

Zone NEMO :

• Mise en place de 4 alims + mise en place tableau électrique : en cours, en attente 

   transfert des fours

• Evacuation des palettes dans la zone NEMO à activer

• Déménagement des fours : à relancer

• Démontage cloison : voir avec J. Forget

• Sortir le caisson en l’allégeant au maximum

S.D.T.M.


• Installation d’une nouvelle ligne électrique pour alimenter le distillateur d’eau : 

   régler le problème de déséquilibrage des phases

1.5 - Changement du ballon d’eau chaude Métallerie - Magasin - Direction


• A programmer. Voir avec les plombiers du LURE

1.6 – Aménagement éclairage orateur + vidéo-projecteur dans l’auditorium

• Essais écran + vidéo-projecteur : programmés le 5/01/06 

1.7 – Travaux au bâtiment 209A


• Contrôle d’accès :
problème branchement électrique à régler


• Revoir signalisation évacuation + blocs de secours : maintenance des blocs de 

   secours à prévoir : devis reçu pour maintenance


• Radiateur pièce 114 : en attente devis


• Pièce 04 :
- évier à démonter




- climatisation à démonter




- trou à boucher


• Pièce 05 : revoir stores


• Pièces rdc côté Sud : pose de sécurité sur les fenêtres évitant l’ouverture de 

   l’extérieur

• salle thermostatée : devis reçus, en attente

1.8 – Couloir RdC Est du bâtiment 200

• Pose d’un digicode au 1er étage avec échange serrure à code  à mettre au rdc

1.9 – bâtiment 208


• Installation d’une porte coupe-feu au niveau de la machine à café : commande en 

   cours, travaux à programmer

• Couloir chambres :
- installation serrure




- nettoyage cuisine

1.10 – Toilettes service Electronique rdc bât. 200

• commandes lancées : début des travaux avant la fin décembre

1.11 – Changement armoire électrique et chauffage magasin

• En cours, matériel commandé

1.12 – Aménagement électrique PLIC


• Travaux programmés le 8/12/05
1.13 – Remplacement du TGBT « couloir infirmerie »


• Travaux programmés les 14 et 15/01/06

1.14 – Rénovation bureau G. Wormser


• En attente décision mobilier avant évaluation des travaux

1.15 – bâtiment 200

• 1ère tranche peinture fenêtres/portes : commande lancée

• Etude pour déplacement interrupteurs auditorium

• Changement du plancher du local technique

• Salle Bleue : bandeau électrique sous appui de fenêtres : travaux programmés à partir 

   du 19/12

• Trou à percer

1.16 – Démantèlement de LURE

En attente décision du Comité de Gestion de l’UDIL du 12/12/05
• Désamiantage de l’entrée camions salle NEPAL du LAL : appel d’offres en cours

• Création d’une alimentation de secours pour la salle « machines » du 

   service Informatique

• Modification de l’alimentation électrique : étude en cours

• Création d’une alimentation d’eau de ville directe et unique : faire un audit en 2006

• Création d’une nouvelle sonorisation : devis reçus

• Etude d’une nouvelle installation d’eau déminéralisée pour NEPAL, CLIO et zone 

   coupleurs : proposition d’une solution aux 2 Directions, en attente accord

• Transfert des personnels LURE (téléphonie)

1.17 – Equipement de la salle 166 en vidéo-conférence + courant faible + téléphone


• Devis reçu

1.18 – Salle NEPAL


• Etude du blindage : devis reçus, lancement de l’étude de sol


• Mise en conformité électrique : en attente évolution des besoins


• Aménagement de la salle de contrôle pour installer le laser : commandes lancées

1.19 – bâtiment 209A

• Installation vidéo-projecteur salle verte : devis reçu

2 – ÉTUDES

2.1 - Rénovation couloir derrière la salle 101 

• Réfection de la toiture : devis en attente

• Réfection de la peinture : devis reçu



• Couloir à isoler

• Garde corps sur toiture





• Fenêtres : devis reçu

• Isolation extérieure : devis à demander

• Menuiserie : devis reçu

2.2 – Etude mise en conformité bâtiment 209A


• Prévoir peinture sol dans local infrastructures : voir pour évacuation archives

2.3 – Climatisation salles Manip service Electronique


• Devis reçu : en attente AP 2006
2.4 – Mise en place d’un abri 2 roues sécurisé


• Etudier le coût de réalisation et l’implantation

2.5 – Rénovation salle de réunion pièce 141

2.6 - Modification ventilation de la salle des photocopieurs secrétariat scientifique

Proposition chiffrée transmise : en attente décision

• Boîtier de raccordement à déplacer avant de commencer les travaux


• Déplacement d’un placard






• Modification  de la ventilation


 


• Déplacement des photocopieuses

2.7 – Service Informatique


• Rénovation pièce 26 (bureau C. Helft)

• Réhabilitation salle d’enseignement pièce 32 bâtiment 200

• Sécurisation du réseau électrique

• Réfection du sol en pièce 25 bâtiment 200 (S.I.) : devis reçu

• Rangement et tri à faire dans les pièces 25 et 26 d’ici décembre 2005

Réunion à programmer pour évaluation des besoins


• Cloison salle machines à modifier


• Trouver une nouvelle zone de stockage pour le matériel informatique obsolète


• Installation vidéo-projecteur salle du Conseil


• Clim salle machines
2.8 – SDTM

En attente de précisions de la part du S.D.T.M.
• Salle CAO bâtiment 208 : diviser cette pièce en deux parties

( salle informatique

( salle de réunion

• Vérifier le fonctionnement des radiateurs côté fenêtres dans l’atelier tôlerie

• Problème électrique atelier tôlerie au-dessus des établis

2.9 – S.D.T.M.


• Changement des blocs néons de l’atelier tôlerie : devis reçu

• Mesurer l’éclairement de l’atelier tôlerie : refaire une mesure après le changement 

   des néons

3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

4 - NOUVELLES DEMANDES

4.1 -  Groupe Détection – hall bâtiment 209A


• Débloquer les fenêtres métalliques et stores


• Boucher dalles chemins de câbles


• Enlever paillasse partie fermée du hall avec maintien d’un point d’eau


• Ajouter éclairage en renfort de celui existant trop faible


• Création d’un petit local dans l’atelier

4.2 – Installation d’un faux-plafond + luminaires au 1er étage du Service Electronique

4.3 – S.D.T.M. tôlerie : installation d’un local fermé (15 à 20 m2) avec paillasse pour 

effectuer des montages hors poussière : évaluer le coût

4.4 – Peintures bureaux service financier jusqu’aux missions

4.5 – Recherche d’un local pour l’installation d’un équipement dépôt TiN pour les 

coupleurs
G. ZANON

A T T E N T I O N 

la prochaine réunion aura lieu le :

Jeudi 2 Février 2006

9 h 30   Salle 166

Diffusion :
MM. Arnault, Augé, Couchot, Wormser



Mmes Bénardais, Biron, Renard



MM. Bertrand, Bilhaut, Borne, Clayette, Desprez, Dreneau, Farroudj, Fligiel,

Garault, Grasset, Imbert, Langlet, Mouton



MM. les Chefs de Service



MM. les Responsables d'expérience

LABORATOIRE DE L'ACCÉLÉRATEUR LINÉAIRE


IN2P3-CNRS et Université PARIS-SUD


Centre Scientifique d'Orsay  -  Bât 200 - B.P. 34


91898 ORSAY Cedex (France)





� EMBED Word.Picture.8  ���





Tél.  : +33 1 64 46 83 00


Fax  : +33 1 69 07 94 04


Web : http://www.lal.in2p3.fr





A programmer


en 2006














_999504434.doc
[image: image1.png]






