LABORATOIRE DE L'ACCÉLÉRATEUR LINÉAIRE

IN2P3-CNRS et Université PARIS-SUD

Centre Scientifique d'Orsay  -  Bât 200 - B.P. 34

91898 ORSAY Cedex (France)

Orsay, le 18 février 2005

Tél.  : +33 1 64 46 83 00

Fax  : +33 1 69 07 94 04

Web : http://www.lal.in2p3.fr

05-17

#### PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 7 FÉVRIER 2005

Présents : Mmes Bénardais, Biron, Sevestre, MM. Bertrand, Clayette, Desprez, Dreneau, Garault, Grasset, Langlet, Mouton, Zanon

1 - TRAVAUX EN COURS

1.1 – Sécurité incendie

•  Elimination halon : en attente du certificat de destruction

1.2 – Salle four CMS bâtiment 208

• Réalisation d’une glissière : contacter atelier SDTM pour réalisation éventuelle

1.3 – Mise en conformité ascenseur côté secrétariat scientifique

• Commande passée : relancer le fournisseur

1.4 - Service Electronique

• Remplacement du revêtement de sol de la pièce 176a du bâtiment 200 : devis reçu,

trouver le financement

1.5 – Récupération armoire produits chimiques ex groupe Vide bâtiment 201 et

transfert hall  GALAL

• En attente déménagement du groupe instrumentation

1.6 – Salle de tests ATLAS dans hall IN2P3

• Renommer les 5 pièces

1.7 – Bâtiment 208 réhabilitation de la pièce 200

• Cloison à peindre en interne : date de réalisation à programmer

1.8 – Garde-corps toiture bâtiment 200

• Reste une longueur de câble à poser : câble reçu

• Pose d’une plinthe sur le garde-corps en toiture de l’Aile 4 : selon réglementation

obligation d’installer des plinthes de 15 cm

1.9 - Groupe vide

• Déménagement fours côté LURE à installer dans la zone NEMO : réunion avec

A. Bénardais à programmer

1.10 - Modification ventilation de la salle des photocopieurs secrétariat scientifique

• Boîtier de raccordement à déplacer avant de commencer les travaux

1.11 - Installation accès sécurisé pour le pont de la métallerie

• Chaîne de sécurité commandée, à poser dès réception

1.12 - Changement du ballon d’eau chaude à la métallerie

• A programmer

1.13 – Service informatique

• Brassage de baies à faire en salle machines : date d’intervention à fixer avec le

service Informatique

• Déménagement bureau F. Macek : en attente décision service Informatique

1.14 – Aménagement pupitre + éclairage orateur dans l’auditorium

• Etudier la distance pour l’installation de 2 vidéo projecteurs : réunion programmée le

14/02

1.15 – Revoir le circuit électrique défectueux au service  Financier

• Travaux en cours

1.16 – Modification du contrat de ménage :

- • Prise en charge du bâtiment 209A : en cours

2 – ÉTUDES

2. 1 – Démantèlement de LURE

• Suivi de la modification de l’alimentation électrique : étude faite

• Création d’une alimentation d’eau de ville directe et unique : faire un audit

• Création d’une nouvelle sonorisation : devis reçus, 3ème devis à demander

• Création d’une alimentation de secours pour la salle « machines » du

service Informatique : étude en cours

• Démantèlement autocom et passage des abonnés sur l’autocom du bâtiment 200 :

travaux programmés du 15 au 30/08/05

2.2 - Rénovation couloir derrière la salle 101

• Réfection de la toiture : devis en attente

• Réfection de la peinture : devis reçu

• Couloir à isoler

• Garde corps sur toiture

• Fenêtres : devis reçu

• Isolation extérieure : devis à demander

• Menuiserie : devis reçu

2.3 – Remise en état sanitaires

• Faire un bilan de l’existant afin de définir les priorités des travaux à engager

2.4 – Couloir RdC Est du bâtiment 200

• Revoir éclairage		  	chiffrage à faire

• Installation faux-plafond		en attente financement

2.5 – Etude mise en conformité bâtiment 209a

• Etude déménagement salle blanche : devis en cours

• Porte d’entrée – contrôle d’accès : devis reçu, à lancer début 2005

• Incendie : à lancer début 2005

• Salle thermostatée : changer le cahier des charges pour que les entreprises puissent

répondre

• Prévoir peinture sol dans local infrastructures

• Réaménagement de l’appartement du 209a pour lancer les travaux en début d’année

2005

2.6 – Climatisation salles Manip service Electronique

• Devis reçu : en attente budget 2005

2.7 -  Rénovation pièce 146

• Peinture : devis reçu – en attente budget

2.8 – Remplacement du TGBT « couloir infirmerie »

• Repérage : en cours

2.9 – Mise en place d’un abri 2 roues sécurisé

• Etudier le coût de réalisation et l’implantation

2.10 – Equipement de la salle 166 en vidéo-conférence + courant faible + téléphone

• En attente financement

2.11 – Salle NEPAL

• Trouver une autre salle pour l’implantation

• Mise en conformité électrique : semaine 43

3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

3.1 – Rénovation salle de réunion pièce 141

• En attente budget

3.2 – Service Informatique

• Rénovation pièce 26 (bureau C. Helft)

• Réhabilitation salle des consoles pièce 32 bâtiment 200

• Sécurisation du réseau électrique

• Installation du contrôle d’accès pour la salle machines Informatique

• Réfection du sol en pièce 25 bâtiment 200 (S.I.) : devis reçu

3.3 – Câblage courant fort, courant faible salle 128 bâtiment 200

4 - NOUVELLES DEMANDES

4.1 – Modification du contrat de ménage :

- Prise en charge du bâtiment 209A  en Janvier 2005

4.2 – Modernisation de la salle de cours du service Informatique

4.3 – S.D.T.M.

• Changement des blocs néons de l’atelier tôlerie

• Enlever les stores cassés de l’atelier « Lecoeur »

4.4 – bâtiment 209A

• Aménagement en vidéo-conférence de la salle verte

### G. ZANON

## A T T E N T I O N

la prochaine réunion aura lieu le :

##### Jeudi 17 mars 2005

9 h 30   Salle 166

Diffusion :	MM. Arnault, Augé, D’Almagne, Jullian

Mmes Bénardais,  Biron, Renard

MM. Bertrand, Bilhaut, Borne, Clayette, Desprez, Dreneau, Farroudj, Fligiel,

Garault, Grasset, Imbert, Langlet, Martin

MM. les Chefs de Service

MM. les Responsables d'expérience