[image: image1.jpg]




Orsay, le 15 septembre 2006

06-76

PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 15 SEPTEMBRE 2006

Présents : Mmes Biron, Sevestre, MM. Bertrand, Desprez, Fligiel, Garault, Grasset, Langlet, Marec, Mouton, Zanon

1 - TRAVAUX EN COURS

1.1 - Service Electronique

• Au 1er étage, aménagement de pièces :

· Pièce 190b : faire tomber la cloison pour réunir les pièces 190 (coin café) et 190b ;  évaluer le coût supplémentaire et étudier une solution pour réduire le local technique interconnexions . Modification électrique à faire (repérage à terminer). Prévoir peinture : attendre décision  sur la destination de cette pièce
· Pièce 191 : trou à boucher en façade : fabrication d’une plaque extérieure

· Pièces 175 et 189 : changement revêtement de sol à prévoir : devis reçus, trouver financement

· Couloir RdC Est du bâtiment 200 : installation d’un groom

· Pièces 44 et 46a : changer dalles de sol amiantées

· Installation d’un faux-plafond + luminaires dans le couloir du 1er étage du  Service Electronique

· Pièce 6 bâtiment 208 : installation d’un bandeau électrique comportant 4 prises secteurs, 2 prises informatiques et 2 prises téléphoniques
1.2 – Groupe Instrumentation / Valorisation

· Armoire produits chimiques bâtiment 209A : raccordement ventilation à faire,    prévoir trou Ø 80 extérieur + flexible
· Boucher dalles chemins de câbles : entreprise contactée pour commande tôle striée
1.3 – SERA

· Salle de réunion : ajouter prises réseau

· Pièce 04 :
- évier à démonter





- climatisation à démonter





- trou à boucher

· Pièces rdc côté Sud : pose de sécurité sur les fenêtres évitant l’ouverture de l’extérieur

· Salle thermostatée : problème de surpression à régler

Salle NEPAL :
· Etude du blindage : étude de sol faite : commandes lancées pour le renforcement du sol

· Entrée camions amiantée : problèmes techniques pour foreuse et tuyaux à régler

· Mise en conformité électrique : en attente de voir l’avancée des travaux

· Aménagement de la salle laser : sécurité à câbler

· Installation téléphone salle laser : commane reçue

· Dalles plafond manquantes : relancer l’entreprise

· Porte entrée salle laser : prévoir une fermeture sécurisée

1.4 – Informatique

· Equipement de la salle 166 en téléphone

· Installation téléphones salles 166a, b, j : prévoir passage de câble + câble informatique : devis câblage reçus

· Enlèvement cloison salle machines : devis reçu, en attente décision
1.5 – Démantèlement de LURE

· Désamiantage de l’entrée camions salle NEPAL du LAL : Les travaux débuteront en mars/avril 2007.

· Création d’une alimentation de secours pour la salle « machines » du service Informatique et de l’autocom : l’appel d’offres est lancé par l’UDIL

· Modification de l’alimentation électrique : étude en cours

· Création d’une alimentation d’eau de ville directe et unique : audit à lancer
· Etude d’une nouvelle installation d’eau déminéralisée pour NEPAL, CLIO et zone coupleurs : remplacement de la tour de refroidissement : CCTP rédigé : appel d’offres à lancer avec LCP
1.6 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Plusieurs grooms à vérifier (fuites) : en cours
· Remise en conformité des blocs autonomes d’éclairage de sécurité : devis en attente

· Installation de porte coupe-feu dans l’ensemble des bâtiments et bouchage de gaines techniques : en attente nouveau devis

· Installation d’une alarme incendie au magasin : en commande
· 2ème tranche de peinture des fenêtres : en attente budget Université
Bâtiment 209A :

· Mise en place d’un système d’ouverture à distance de la porte principale d’entrée

· Revoir signalisation évacuation + blocs de secours : devis en attente

· Porte d’accès située à côté de la machine à boissons : changement porte : devis reçu, en attente budget Université

· Revoir flêchage bâtiment sur panneaux indicateurs

· Régler problème passage piétons : faire chiffrer coût par entreprise

· Evacuation des archives LURE

· Gouttière à réparer

Bâtiment 200

· Toilettes service Electronique rdc : peinture à terminer : intervention semaine 38
· 1ère tranche peinture fenêtres/portes atelier S.D.T.M. : intervention semaine 38

· Changement poignée de porte local vestiaire accueil

· Installation à l’accueil d’un bouton d’ouverture des portes bleues


Bâtiment 205

· Changement armoire électrique de la régulation du chauffage magasin : commande lancée

· 

Bâtiment 208
· Mise en place d’un système d’ouverture à distance de la porte principale d’entrée

· Chambres : changement téléphone dans les 4 chambres : en commande

2 – ÉTUDES

2.1 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Remise en conformité des ascenseurs
· Déplacement et tri des archives du bâtiment 201

· Campagne de remplacement de tés de réglage radiateurs : en attente budget Université : devis demandé


Bâtiment 200

· Mise en place d’un abri 2 roues sécurisé : mise en place d’un 

contrôle d’accès sur la grille située entre les bâtiments 200 et 201 et 

mise en place de pieds support de vélos : trouver financement

                   •  Equipement en prises électriques de la salle 101


Bâtiment 205

· Peinture portes magasin

· Rénovation des sanitaires du magasin

· Changement blocs néons


Bâtiment 208

· Réparation des appuis de fenêtre : en attente budget Université

Bâtiment 209A

· Prévoir peinture sol dans local infrastructures : voir pour évacuation archives + palier (téléphoner L. Porcheron)

2.2 – Groupe Instrumentation / Valorisation

· Mise en place d’un local préfabriqué dans le hall n°1 du bâtiment 209A 

2.3 – Service Informatique

· Transformation de la pièce 032 en bureaux

· Assainissement installation électrique en pièce Candela

· Alimentation électrique salle des imprimantes

· Rénovation pièce 26 (bureau C. Helft)

· Sécurisation du réseau électrique

· Réfection du sol en pièce 25 bâtiment 200 (S.I.) : devis reçu

· Rangement et tri à faire dans les pièces 25 et 26

· Clim salle machines : en attente décision sur l’évolution de la salle
· Prévoir passage de câble informatique entre la salle machines et l’armoire contigüe à la salle 101 : devis en cours

2.4 – SDTM

· Problème éclairage atelier tôlerie au-dessus des établis
· Nettoyage des blocs néons de l’atelier tôlerie : devis reçu, en attente budget sécurité

· Mesurer l’éclairement de l’atelier tôlerie : refaire une mesure après le remplacement des néons

Groupe vide 

zone NEMO :

· Mise en place de 4 alims + mise en place tableau électrique : en attente de précisions de la part du groupe Vide
2.5 - Service Electronique

· Climatisation salles Manip service Electronique : comparaison de coût entre une clim centralisée et plusieurs unités
· Réaménagement pièce 47, prévoir un bureau à droite de la pièce et une grande pièce de manip sur la gauche : devis à demander
· Avant dernière tranche de remplacement des fenêtres 1er étage électronique : devis reçus, en attente budget Université
2.6 -  Groupe Détection – hall bâtiment 209A


• Débloquer les fenêtres métalliques


• Installation de stores/films ou rideaux : devis à demander


• Installation disjoncteur différentiel + installation électrique dans le hall : 

  demander chiffrage à une entreprise

3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

3.1 – Travaux bâtiments / infrastructures


Bâtiment 200

· Rénovation couloir derrière la salle 101 

• Réfection de la toiture 

• Réfection de la peinture



• Couloir à isoler

• Garde-corps sur toiture





• Fenêtres

• Isolation extérieure

• Menuiserie

· Rénovation salle de réunion pièce 141
4 - NOUVELLES DEMANDES

4.1 – S.D.T.M. tôlerie : installation d’un local fermé (15 à 20 m2) avec paillasse 

         pour  effectuer des montages hors poussière : évaluer le coût
4.2 – Recherche d’un local pour l’installation d’un équipement dépôt TiN pour 

          les coupleurs (S.D.T.M.) : précisions à demander au SDTM

4.3 – Réfection revêtement de sols salle de réunion bâtiment 208 : en attente 

financement

4.4 – Peinture local autocom

4.5 – Installation radiateurs électriques rdc bât. 209A

4.6 – Evacuation eau dans sous-sol bât. 209A

4.7 – Pièce 148 bâtiment 200 

· Retirer moquette murale

· Prévoir peinture murs

· Vérification électricité

· Installation de 2 lignes téléphoniques avec 2 numéros différents

4.8 – Portes bleues : refixer les bâtis dans les murs
G. ZANON

A T T E N T I O N 

la prochaine réunion aura lieu le :

jeudi 12 octobre 2006

9 h 30   Salle 166

Diffusion :
MM. Arnault, Couchot, Wormser



Mmes Bénardais, Biron, Renard



MM. Bertrand, Bilhaut, Borne, Clayette, Desprez, Dreneau, Fligiel, Garault

Grasset, Imbert, Langlet, Marec, Mouton, Perrin



MM. les Chefs de Service



MM. les Responsables d'expérience

LABORATOIRE DE L'ACCÉLÉRATEUR LINÉAIRE


IN2P3-CNRS et Université PARIS-SUD


Centre Scientifique d'Orsay  -  Bât 200 - B.P. 34


91898 ORSAY Cedex (France)

















En attente budget








