[image: image1.jpg]




Orsay, le 13 octobre 2006

06-89
PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 12 OCTOBRE 2006

Présents : Mmes Biron, Sevestre, MM. Bertrand, Borne, Desprez, Fligiel, Garault, Grasset, Langlet, Marec, Mouton, Zanon

1 - TRAVAUX EN COURS

1.1 - Service Electronique

• Au 1er étage, aménagement de pièces :

· Pièce 190b : faire tomber la cloison pour réunir les pièces 190 (salle de réunion) et 190b ;  évaluer le coût supplémentaire et étudier une solution pour réduire le local technique interconnexions . Modification électrique à faire (repérage à terminer). Prévoir peinture : attendre décision  sur la destination de cette pièce
· Pièce 191 : trou à boucher en façade : fabrication d’une plaque extérieure

· Pièces 175 et 189 : changement revêtement de sol à prévoir : devis reçus, trouver financement

· Couloir rdc Est du bâtiment 200 : installation d’un groom

· Pièces 44 et 46a : changer dalles de sol amiantées : contacter entreprise pour faire un état des lieux

· Installation d’un faux-plafond + luminaires dans le couloir du 1er étage du  Service Electronique

· Pièce 6 bâtiment 208 : installation d’un bandeau électrique comportant 4 prises secteurs, 2 prises informatiques et 2 prises téléphoniques 

· Avant dernière tranche de remplacement des fenêtres 1er étage électronique : commande passée
1.2 – Groupe Instrumentation / Valorisation

· Armoire produits chimiques bâtiment 209A : raccordement ventilation à faire,    prévoir trou Ø 80 extérieur + flexible

· Boucher dalles chemins de câbles : entreprise contactée pour commande tôle striée

1.3 – SERA

· Salle de réunion : installer borne wifi

· Pièce 04 :
- évier à démonter





- climatisation à démonter

· 



- trou à boucher

· Salle thermostatée : problème de surpression à régler : rdv le 13/10 avec Euroflux

· Salle NEPAL :
· Mise en conformité électrique : en attente de voir l’avancée des travaux

· Aménagement de la salle laser : sécurité à câbler

· Porte entrée salle NEPAL : prévoir une fermeture sécurisée – étudier solution technique

1.4 – Informatique

· Equipement de la salle 166 en téléphone : commande passée
· Installation téléphones salles 166a, b, j : prévoir passage de câble + câble informatique : devis câblage reçus

· Enlèvement cloison salle machines : commande à lancer
· Câblage réseau  Bibliothèque
1.5 – Démantèlement de LURE

· Désamiantage de l’entrée camions salle NEPAL du LAL : Les travaux débuteront en mars/avril 2007.

· Création d’une alimentation de secours pour la salle « machines » du service Informatique et de l’autocom et modification de l’alimentation électrique : l’appel d’offres est lancé par l’UDIL

· Création d’une alimentation d’eau de ville directe et unique : audit à lancer

· Etude d’une nouvelle installation d’eau déminéralisée pour NEPAL, CLIO et zone coupleurs : remplacement de la tour de refroidissement : CCTP rédigé : appel d’offres à lancer avec LCP

1.6 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Plusieurs grooms à vérifier (fuites) : commande à lancer
· Remise en conformité des blocs autonomes d’éclairage de sécurité : commande à lancer : prévoir coupures électriques

· Installation de portes coupe-feu dans l’ensemble des bâtiments et bouchage des gaines techniques : en attente nouveau devis

· Installation d’une alarme incendie au magasin : commande passée, programmer les travaux
· 2ème tranche de peinture des fenêtres : en attente budget Université
· Mise en place d’une ou deux caméras au niveau des portes d’entrée
· Rénovation salle de réunion pièce 141
Bâtiment 209A :

· Porte d’accès située à côté de la machine à boissons : changement porte : devis reçu, en attente budget Université

· Revoir fléchage bâtiment sur panneaux indicateurs

· Régler problème passage piétons : faire chiffrer coût par entreprise

· Evacuation des archives LURE

· Descente d’eaux pluviales à réparer
· Peinture couloir 1er étage

· Peinture 6 bureaux 1er étage

Bâtiment 200

· Toilettes service Electronique rdc : peinture à terminer
· Changement poignée de porte local vestiaire accueil
· Pièce 148 bâtiment 200 
· Retirer moquette murale

· Vérification électricité

· Prévoir peinture murs

· Installation de 2 lignes téléphoniques avec 2 numéros différents



Bâtiment 208

· Chambres : changement téléphone dans une chambre : en commande

· Installation contrôle d’accès côté atelier : devis en attente

· Chauffage chambre à bulles : moteur HS

2 – ÉTUDES

2.1 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Remise en conformité des ascenseurs
· Déplacement et tri des archives du bâtiment 201 : programmer visite dans local
· Campagne de remplacement de tés de réglage radiateurs : en attente budget Université : devis demandé


Bâtiment 200

· Mise en place d’un abri 2 roues sécurisé : mise en place d’un 

contrôle d’accès sur la grille située entre les bâtiments 200 et 201 et 

mise en place de pieds support de vélos : trouver financement – 

relancer l’Université
                   •  Equipement en prises électriques de la salle 101 : étudier solution 

technique pour une installation dans le fond de la salle

Bâtiment 205

· Peinture portes magasin : en attente budget Université 2007

· Rénovation des sanitaires du magasin

· Changement blocs néons


Bâtiment 208

· Réparation des appuis de fenêtre : en attente budget Université 2007
· Pièce 200 : peinture et courant faible à prévoir

Bâtiment 209A

· Prévoir peinture sol dans local infrastructures : voir pour évacuation archives (téléphoner L. Porcheron)

2.2 – Groupe Instrumentation / Valorisation

· Mise en place d’un local préfabriqué dans le hall n°1 du bâtiment 209A 

2.3 – Service Informatique

· Transformation de la pièce 032 en bureaux

· Assainissement installation électrique en pièce Candela

· Alimentation électrique salle des imprimantes

· Rénovation pièce 26 (bureau C. Helft)

· Sécurisation du réseau électrique

· Réfection du sol en pièce 25 bâtiment 200 (S.I.) : devis reçu

· Rangement et tri à faire dans les pièces 25 et 26

· Clim salle machines : point sur l’évolution des besoins à faire avec le S.I. – contacter Climascience pour devis
· Prévoir passage de câbles informatiques entre la salle machines et l’armoire contigüe à la salle 101 : devis en cours

2.4 – SDTM

· Problème éclairage atelier tôlerie au-dessus des établis
· Nettoyage des blocs néons de l’atelier tôlerie : devis à demander
· Groupe vide - zone NEMO 
· Mise en place de 4 alims + mise en place tableau électrique : en attente de précisions de la part du groupe Vide
2.5 - Service Electronique

· Climatisation salles Manip service Electronique : comparaison de coût entre une clim centralisée et plusieurs unités

· Réaménagement pièce 47, prévoir un bureau à droite de la pièce et une grande pièce de manip sur la gauche : devis à demander

2.6 -  Groupe Détection – hall bâtiment 209A


• Débloquer les fenêtres métalliques


• Installation de stores/films ou rideaux : devis à demander


• Installation disjoncteur différentiel + installation électrique dans le hall : 

  demander chiffrage à une entreprise

3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

3.1 – Travaux bâtiments / infrastructures


Bâtiment 200

· Rénovation couloir derrière la salle 101 

• Réfection de la toiture 

• Réfection de la peinture



• Couloir à isoler

• Garde-corps sur toiture





• Fenêtres

• Isolation extérieure

• Menuiserie

4 - NOUVELLES DEMANDES

4.1 – S.D.T.M. tôlerie : installation d’un local fermé (15 à 20 m2) avec paillasse 

         pour  effectuer des montages hors poussière : évaluer le coût
4.2 – Recherche d’un local dans le hall 2 pour l’installation d’un équipement 

          dépôt TiN pour les coupleurs (S.D.T.M.) : précisions à demander au SDTM 

          – envoyer à J.L. Borne les plans du hall 2 pour implantation

4.3 – Réfection revêtement de sols salle de réunion bâtiment 208 : en attente 

          financement

4.4 – Peinture local autocom

4.5 – Installation radiateurs électriques rdc bât. 209A

4.6 – Portes bleues : refixer les bâtis dans les murs

4.7 – Installation groom porte bureau T. Garvey bâtiment 209A

4.8 – Peinture sol bureau M. Corona
G. ZANON

ATTENTION HEURE INHABITUELLE
A T T E N T I O N 

la prochaine réunion aura lieu le :

jeudi 16 novembre 2006

14 h   Salle 166

Diffusion :
MM. Arnault, Couchot, Wormser



Mmes Bénardais, Biron, Renard



MM. Bertrand, Bilhaut, Borne, Clayette, Desprez, Dreneau, Fligiel, Garault

Grasset, Imbert, Langlet, Marec, Mouton, Perrin



MM. les Chefs de Service



MM. les Responsables d'expérience

LABORATOIRE DE L'ACCÉLÉRATEUR LINÉAIRE


IN2P3-CNRS et Université PARIS-SUD


Centre Scientifique d'Orsay  -  Bât 200 - B.P. 34


91898 ORSAY Cedex (France)

















En attente budget








