Orsay, le 4 mai 2018

PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION

DU 4 MAI 2018

18-23

Présents : Mmes Benard, Gilbert, Manse, Sevestre, Teulet, MM. Benoit, Desprez, Garault, Grasset, Langlet, Malkinski, Petrilli, Pieyre, Schneider

Excusée : S. Teulet

Absent : G. Perrin

1 - TRAVAUX EN COURS

Travaux bâtiments/infrastructures

- Changer les serrures BRICARD de tous les bâtiments : en cours

- Changer verrous hall Lagarrigue : pose en cours

- Vérifier la porosité du mur au niveau de la machinerie en toiture bâtiment 200

Bâtiment 200

- Bornes lumineuses dans les vitrines extérieures :

  - installer luminaires solaires dans la vitrine du 208

  - changer les luminaires de la vitrine cafétéria : alimentation électrique à prévoir

  - étudier l’alimentation pour l’éclairage des nouvelles vitrines

- Réhabilitation de la partie bibliothèque libérée et transformation en salle de réunion vidéoconférence : travaux CPER : en attente retour commande de l’Université – travaux électriques à faire en interne

- Pièces 5-7-11-151-153 : blocs luminaires : en attente retour Université (CPER) – faire le point avec V. Chambert

- Installation d’une porte dans le local de l’armoire électrique dans couloir ATLAS : étudier la ventilation pour la chaleur

- Réhabilitation éclairage circulations bâtiment 200 : travaux CPER – relancer le fournisseur

Bâtiment 208

- Réhabilitation salle CAO : travaux CPER – en attente besoins

Travaux bâtiments/infrastructures

  - Hall Lagarrigue sky-dôme : rdv avec la DR4 le 4/05

  - Hall Lagarrigue : lignes de vie position non optimale, à rehausser : action CHS

- Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : en attente travaux CPER

- Revoir l’alimentation des blocs de secours de l’ensemble du bâtiment 208 : travaux CPER

- Réhabilitation zone des chambres : transformation en zone d’accueil et de bureaux : travaux CPER

  - Ascenseur BV : travaux prévus à l’automne

  - Désamiantage : dossier envoyé aux entreprises, visites en cours : travaux prévus à l’automne

2 – ÉTUDES

Bâtiment 200

- Réhabilitations des ascenseurs SERDI et couloir administratives : travaux CPER

3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

Travaux bâtiments/infrastructures

- Contrôle d’accès sur porte en sous-sol (niveau entrée achats) : en attente source de financement

Bâtiment 200

- Isolation phonique de la clim extérieure (nuisances bureaux couloir admin.) : en attente décision d’implantation finale de Laserix

- Réhabilitations des ascenseurs SERDI et couloir administratives : travaux CPER

- SERDI

- Fuites d’eau au plafond dans plusieurs bureaux : en attente CPER

4 - NOUVELLES DEMANDES

Travaux CPER

- PRAE : visites de cabinets d’architecture pour évaluation de la faisabilité du projet

- Atelier SDTM + Hall NEMO : désamiantage, clim, rénovation complète et calcul de structure

- Réhabilitation D3/D4 pour le transfert du Vide et Surfaces

SERDI

- Installation d’une douche au niveau du laboratoire

M. LANGLET

DATE PROCHAINE RÉUNION

JEUDI 14 JUIN 2018 9h30 salle 166

Diffusion : Direction, Aspro, Chefs des services techniques, Benard, Benoit,  Desprez, Garault, Gilbert, Grasset, Langlet, Malkinski, Manse, Perrin, Petrilli, Pieyre, Schneider, Sevestre, Teulet