Orsay, le 20 septembre 2018

PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION

DU 6 SEPTEMBRE 2018

18-25

Présents : Mmes Manse, Nizery, Sevestre, Teulet, MM. Benoit, Desprez, Garault, Grasset, Langlet, Malkinski, Petrilli, Schneider, Wicek

Excusés : V. Benard, T. Saidi

Absent : G. Perrin

1 - TRAVAUX EN COURS

Travaux bâtiments/infrastructures

- Vérifier la porosité du mur au niveau de la machinerie en toiture bâtiment 200 : traitement avec un produit spécifique d’étanchéïté

- Bornes lumineuses dans les vitrines extérieures :

  - changer les luminaires de la vitrine cafétéria : alimentation électrique à prévoir

  - étudier l’alimentation pour l’éclairage des nouvelles vitrines

CPER

- Réhabilitation D3/D4 pour le transfert du Vide et Surfaces dans le cadre de l’IGLEX : rédaction du programme des travaux en cours

Bâtiment 200

CPER

- Réhabilitation de la partie bibliothèque libérée et transformation en salle de réunion vidéoconférence : rédaction du cahier des charges pour la ventilation – étudier la possibilité d’évacuer les gravats en utilisant la potence du bout du couloir

- Pièces 5-7-11-151-153 : blocs luminaires : 2 devis reçus à envoyer à V. Chambert avec les courriers des entreprises non intéressées

- Réhabilitation éclairage circulations bâtiment 200 - Fourniture des luminaires : 2 devis reçus à transmettre à V. Chambert

- Atelier SDTM + Hall NEMO : désamiantage, clim, rénovation complète et calcul de structure : rédaction cahier des charges en cours

Bâtiment 207

- Déménagement du mobilier en place, emménagement d’une partie du

personnel SMI

- Serrures à changer : (organigramme SMI)

Bâtiment 208

CPER

- Réhabilitation salle CAO : zone amiantée

Travaux bâtiments/infrastructures

  - Hall Lagarrigue travaux sky-dôme : pas de retour de la DR4 sur la prise en charge du financement

  - Hall Lagarrigue : lignes de vie position non optimale, à rehausser : action CHS

CPER

  - Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : en attente évolution des travaux dans cette zone

  - Revoir l’alimentation des blocs de secours de l’ensemble du bâtiment 208 : faire un synoptique du réseau de tout le bâtiment

  - Réhabilitation zone des chambres : transformation en zone d’accueil et de bureaux :

  - Ascenseur BV : travaux prévus en octobre

  - Désamiantage : couplé avec les plafonds du 2ème étage

  - Lancer une consultation auprès de sociétés proposant des solutions de résine pour le sol

2 – ÉTUDES

Travaux bâtiments/infrastructures

CPER

CAPTINNOV

- Démontage cloisons

- Electricité

- Désamiantage extrémité Est bât. 200

- Programme rédigé pour trouver la maîtrise d’œuvre transmis à l’Université

Bâtiment 200

- Réhabilitations des ascenseurs SERDI et couloir administratives : en attente de la pose de l’ascenseur bât. 208

3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

Travaux bâtiments/infrastructures

- SERDI

- Installation d’une douche au niveau du bât. 200

CPER

- Fuites d’eau au plafond dans plusieurs bureaux du SERDI : en attente du projet de réhabilitation du couloir

4 - NOUVELLES DEMANDES

M. LANGLET

DATE PROCHAINE RÉUNION

JEUDI 18 OCTOBRE 2018 9h30 salle 166

Diffusion : Direction, Aspro, Chefs des services techniques, Mmes Benard, Manse, Nizery, Teulet, MM. Benoit,  Desprez, Garault, Grasset, Langlet, Malkinski,  Perrin, Petrilli, Saidi, Schneider, Wicek

Mme Chambert (IPNO)