Orsay, le 6 décembre 2018

PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION

DU 6 DÉCEMBRE 2018

18-47

Présents : Mmes Benard, Nizery, Sevestre, MM. Benoit, Desprez, Garault, Grasset, Langlet, Malkinski, Petrilli, Saidi, Schneider, Wicek

Excusées : Mmes Manse, Teulet

Absent : M. Perrin

1 - TRAVAUX EN COURS

Travaux bâtiments/infrastructures

- Vérifier la porosité du mur au niveau de la machinerie en toiture bâtiment 200 : traitement avec un produit spécifique d’étanchéïté

- Bornes lumineuses dans les vitrines extérieures :

  - changer les luminaires de la vitrine cafétéria : alimentation électrique à prévoir – tranchée à creuser

  - étudier l’alimentation pour l’éclairage des nouvelles vitrines

CPER

- Réhabilitation D3/D4 pour le transfert du Vide et Surfaces dans le cadre de l’IGLEX : en attente transmission du dossier à l’Université

- Réhabilitation de la partie bibliothèque libérée et transformation en salle de réunion vidéoconférence : rédaction du cahier des charges pour la ventilation envoyé à V. Chambert

- Pièces 5-7-11-151-153 : blocs luminaires : en attente livraison matériel

- Réhabilitation éclairage circulations bâtiment 200 : en attente retour V. Chambert

- Atelier SDTM + Hall NEMO : désamiantage, clim, rénovation complète et calcul de structure : dossier transmis à l’Université, en attente parution pour la maîtrise d’œuvre

Bâtiment 207

- Transfert de 2 agents SMI de la pièce 08 au 1er étage bât. 207

- Serrures à changer sur organigramme SMI

Travaux bâtiments/infrastructures

  - Hall Lagarrigue travaux sky-dôme : pas de retour de la DR4 sur la prise en charge du financement

  - Hall Lagarrigue : lignes de vie position non optimale, à rehausser : action CHS

CPER

  - Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : en attente évolution des travaux dans cette zone

  - Revoir l’alimentation des blocs de secours de l’ensemble du bâtiment 208 : synoptique du réseau de tout le bâtiment en cours

  - Réhabilitation zone des chambres : transformation en zone d’accueil et de bureaux :

  - Ascenseur BV : travaux en cours

  - Désamiantage : couplé avec les plafonds du 2ème étage – en attente fin des travaux ascenseur

  - Lancer une consultation auprès de sociétés proposant des solutions de résine pour le sol : en attente fin des travaux ascenseur

2 – ÉTUDES

Travaux bâtiments/infrastructures

CPER

CAPTINNOV

- Démontage cloisons

- Electricité

- Désamiantage extrémité Est bât. 200

- Programme rédigé pour trouver la maîtrise d’œuvre transmis à l’Université

- Alimentation du groupe d’eau glacée en sous-sol : les travaux devraient commencer en février 2019

PRAE

- Travaux de terrassement : visite des entreprises en semaine 50, réponse en semaine 1. Les travaux pourraient commencer en février pour une durée de 3 mois

Bâtiment 200

- Réhabilitations des ascenseurs SERDI et couloir administratives : en attente de la fin des travaux de l’ascenseur bât. 208

Bâtiment 208

- Réhabilitation salle CAO : zone amiantée

3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

Travaux bâtiments/infrastructures

- SERDI

- Installation d’une douche au niveau du bât. 200

CPER

- Fuites d’eau au plafond dans plusieurs bureaux du SERDI : en attente du projet de réhabilitation du couloir

4 - NOUVELLES DEMANDES

Travaux bâtiments/infrastructures

- Installation d’une rampe au niveau de l’escalier de la salle 101 (de l’autre côté de la plateforme)

- Faire un ragréage au niveau du carrelage manquant dans le couloir rdc bât. 200 (ex zone CAO)

M. LANGLET

DATE PROCHAINE RÉUNION

JEUDI 7 FÉVRIER 2019 9h30 salle 166

Diffusion : Direction, Aspro, Chefs des services techniques, Mmes Benard, Manse, Nizery, Teulet, MM. Benoit,  Desprez, Garault, Grasset, Langlet, Malkinski,  Perrin, Petrilli, Saidi, Schneider, Wicek

Mme Chambert (IPNO)