Orsay, le 16 mai 2019

PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION

DU 16 MAI 2019

19-15

Présents : Mmes Nizery, Sevestre, MM. Benoit, Desprez, Garault, Langlet, Malkinski, Schneider, Wicek

Excusés : Mme Manse, MM. Grasset, Petrilli

Absents : Mmes Benard, Teulet, M. Perrin

1 - TRAVAUX EN COURS

Travaux bâtiments/infrastructures

- Vérifier la porosité du mur au niveau de la machinerie en toiture bâtiment 200 : traitement avec un produit spécifique d’étanchéïté à programmer cet été.

- Bornes lumineuses dans les vitrines extérieures : étudier l’alimentation pour l’éclairage des nouvelles vitrines : prévoir 2 jours d’intervention.

- Revoir l’alimentation des blocs de secours de l’ensemble du bâtiment 208 : synoptique du réseau de tout le bâtiment en cours.

- Hall Lagarrigue travaux sky-dôme : pas de retour de la DR4 sur la prise en charge du financement.

- Plaques au sol à changer dans l’IGLOO

CPER

- Réhabilitation D3/D4 pour le transfert du Vide et Surfaces dans le cadre de l’IGLEX couplée avec les travaux de l’IGLOO.

Tests amiante et plomb en cours.

Attente devis pour faux-plafond et démontage cloisons de D3.

- Réhabilitation de la partie bibliothèque libérée et transformation en salle de réunion vidéoconférence : revoir les solutions électriques, attente résultats MAPA concernant le traitement d’air.

La société SCHNEIDER a eu le marché, préparation du dossier pour le bureau de contrôle en cours.

- Réhabilitation éclairage circulations bât. 200 (couloir ouest 1er étage) : il reste beaucoup de travail en câblage électrique.

Gestion programmée de l’éclairage en cours.

- Atelier SDTM + Hall NEMO : la maitrise d’œuvre a été choisie.

  - Réhabilitation zone des chambres bât. 208 : transformation en zone d’accueil et de bureaux :

  - Désamiantage : offres des entreprises reçues, analyse des devis en cours. Les travaux sont maintenus pour cet été

  - Lancer une consultation auprès de sociétés proposant des solutions de résine pour le sol

  - Réactualiser l’ensemble des devis.

- Batiment 208, Transformation sanitaires couloir rdc en sanitaire handicapé, projet défini, consultation des entreprises en cours

  - Devis plomberie, électricité, menuiserie reçus

  - Reste chauffagiste et peinture

  - En attente DAT de DTI91

  - En attente devis maçonnerie.

- Batiment 209A, Installation de sanitaires handicapés au rdc, projet défini, consultation des entreprises en cours

  - Devis plomberie, électricité, menuiserie reçus

  - Reste chauffagiste et peinture

  - En attente DAT de DTI91

  - En attente devis maçonnerie.

Bâtiment 208

- Pièce 23 : dalle de sol cassée : vérifier s’il y a de l’amiante

- Escalier bâtiment 208 : une partie du carrelage est très abimé : risque de chutes

Bâtiment 209C Iglex

- Bouchage des trous du côté entrée Igloo + mise en place d'étais pour soutenir les dalles

CAPTINNOV

- Suite publication DCE, entreprise choisie la semaine dernière

- Les travaux de construction de la salle blanche débuteront en septembre 2019.

PRAE

- Travaux de terrassement terminés

- Consolidation de l’ouverture à prévoir

- Lancement des travaux d’aménagement de l’entrée des camions.

2 – ÉTUDES

Travaux bâtiments/infrastructures

Bâtiment 200

- Réhabilitation des ascenseurs SERDI et couloir administratives : rien n’est prévu pour le moment

Bâtiment 208

- Réhabilitation salle CAO : zone amiantée, rien de prévu pour le moment

3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

Travaux bâtiments/infrastructures

- Installer des armoires électriques dans le hall coupleurs pour test modulateurs : en attente de précisions

CPER

- Fuites d’eau au plafond dans plusieurs bureaux du SERDI : en attente du projet de réhabilitation du couloir

4 - NOUVELLES DEMANDES

Travaux bâtiments/infrastructures

Bâtiment 208

- Traitement fissure atelier

- Refaire le caniveau devant l’entrée

M. LANGLET

ATTENTION SALLE INHABITUELLE

DATE PROCHAINE RÉUNION

JEUDI 27 JUIN 2019 9h30 salle 101

Diffusion : Direction, Aspro, Chefs des services techniques, Mmes Benard, Manse, Nizery, Teulet, MM. Benoit,  Desprez, Garault, Grasset, Langlet, Malkinski,  Perrin, Petrilli, Schneider, Wicek

Mme Chambert (IPNO)