Orsay, le 1er juillet 2019

PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION

DU 27 JUIN 2019

19-20

Présents : Mmes Benard, Manse, Sevestre, MM. Benoit, Garault, Grasset, Langlet, Petrilli, Schneider

Excusés : Mme Nizery, M. Malkinski

Absents : Mme Teulet, MM. Desprez, Perrin

1 - TRAVAUX EN COURS

Travaux bâtiments/infrastructures

- Vérifier la porosité du mur au niveau de la machinerie en toiture bâtiment 200 : traitement avec un produit spécifique d’étanchéité à programmer cet été.

- Bornes lumineuses dans les vitrines extérieures : reste l’alimentation électrique de la vitrine du 209A.

- Revoir l’alimentation des blocs de secours de l’ensemble du bâtiment 208 : synoptique du réseau de tout le bâtiment en cours.

- Hall Lagarrigue travaux sky-dôme : pas de retour de la DR4 sur la prise en charge du financement.

- Plaques au sol à changer dans l’IGLOO

Bâtiment 208

- Pièce 23 : dalle de sol cassée : vérifier s’il y a de l’amiante

- Escalier au niveau de l’entrée : une partie du carrelage est très abimé : risque de chutes

- Traitement fissure atelier

- Refaire le caniveau devant l’entrée

CPER

- Réhabilitation D3/D4 pour le transfert du Vide et Surfaces dans le cadre de l’IGLEX couplée avec les travaux de l’IGLOO.

Après les diagnostics amiante et plomb, le devis pour faux-plafond et démontage des cloisons de D3 a été envoyé à l’Université pour commande.

- Réhabilitation de la partie bibliothèque libérée et transformation en salle de réunion vidéoconférence : revoir les solutions électriques et traitement d’air.

La société SCHNEIDER a été relancée pour l’envoi du dossier au bureau de contrôle.

- Réhabilitation éclairage circulations bât. 200 (couloir ouest 1er étage) : Gestion programmée de l’éclairage et extension du renouvellement des luminaires en cours, matériel commandé : relancer V. Chambert.

- Atelier SDTM + Hall NEMO : diagnostic total des installation et  des structures bâtiments en cours : retour prévu avant mi juillet.

  - Réhabilitation zone des chambres bât. 208 : transformation en zone d’accueil et de bureaux :

  - Désamiantage : offres des entreprises reçues, analyse des devis en cours. Les travaux sont prévus au mieux fin août, début septembre.

  - Lancer une consultation auprès de sociétés proposant des solutions de résine pour le sol

  - Réactualiser l’ensemble des devis avec une prévision des travaux pour le 2ème semestre.

- Bâtiment 208, Transformation sanitaires couloir rdc en sanitaire handicapé, projet défini, consultation des entreprises en cours

- Tous les devis ont été transmis à l’Université, les commandes sont passées.

- Bâtiment 209A, Installation de sanitaires handicapés au rdc, projet défini, consultation des entreprises en cours

  - Tous les devis ont été transmis à l’Université, les commandes sont passées.

Bâtiment 209C Iglex

- Bouchage des trous du côté entrée Igloo + mise en place d'étais pour soutenir les dalles : travaux prévus semaine 27.

CAPTINNOV

- Les travaux de construction de la salle blanche débuteront à partir du 15 juillet pour les travaux préliminaires, le cloisonnement est prévu à partir de septembre 2019 et devraient être terminés pour la fin 2019.

PRAE

- Les travaux de la phase préliminaire sont terminés, réception le 2 juillet.

- Lancement des travaux d’aménagement de l’entrée des camions.

- Travaux prévus courant 2ème semestre 2019.

2 – ÉTUDES

Travaux bâtiments/infrastructures

Bâtiment 200

- Réhabilitation des ascenseurs SERDI et couloir administratives : rien n’est prévu pour le moment.

Bâtiment 208

- Réhabilitation salle CAO : zone amiantée, rien de prévu pour le moment.

3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

Travaux bâtiments/infrastructures

- Installer des armoires électriques dans le hall coupleurs pour test modulateurs : en attente de précisions.

CPER

- Fuites d’eau au plafond dans plusieurs bureaux du SERDI : en attente du projet de réhabilitation du couloir.

4 - NOUVELLES DEMANDES

Travaux bâtiments/infrastructures

Bâtiment 209A

- Escalier au niveau de l’entrée : une partie du carrelage se décolle : risque de chutes

M. LANGLET

ATTENTION SALLE INHABITUELLE

DATE PROCHAINE RÉUNION

JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019 9h30 salle 101

Diffusion : Direction, Aspro, Chefs des services techniques, Mmes Benard, Manse, Nizery, Teulet, MM. Benoit,  Desprez, Garault, Grasset, Langlet, Malkinski,  Perrin, Petrilli, Schneider, Wicek

Mme Chambert (IPNO)