Orsay, le 28 octobre 2019

PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION

DU 24 OCTOBRE 2019

19-32

Présents : Mmes Benard, Manse, Nizery, Sevestre, Teulet MM. Benoit, Langlet, Malkinski, Petrilli

Excusé : M. Garault

Absents : M. Desprez

1 - TRAVAUX EN COURS

Travaux bâtiments/infrastructures

- Vérifier la porosité du mur au niveau de la machinerie en toiture bâtiment 200 : traitement avec un produit spécifique d’étanchéité

- Revoir l’alimentation des blocs de secours de l’ensemble du bâtiment 208 : matériel commandé, en attente livraison

- Hall Lagarrigue travaux sky-dôme : Nouvelle visite de la DR4 accompagnée d’une entreprise : en attente retour

- Plaques au sol à changer dans l’IGLOO : faire le point avec H. Monard

Bâtiment 208

- Pièce 23 : dalle de sol cassée : vérifier s’il y a de l’amiante

- Escalier au niveau de l’entrée : une partie du carrelage est très abimé : risque de chutes

- Traitement fissure au sol de l’atelier : mettre du mastic polyuréthane

- Refaire le caniveau devant l’entrée : faire établir un devis

CPER

- Réhabilitation D3/D4 pour le transfert du Vide et Surfaces dans le cadre de l’IGLEX découplée des travaux de l’IGLOO. Recherche d’une  MOe par le service du patrimoine – l’équipe du Vide demande que les travaux de désamiantage dans D3 soient lancés début 2020

- Réhabilitation de la partie bibliothèque libérée et transformation en salle de réunion vidéoconférence : sol posé à partir du 30/10, reste la peinture et le revêtement mural ainsi que les blocs de secours

- Réhabilitation éclairage circulations bât. 200 (couloir ouest 1er étage + couloir administratif) : reste la programmation en collaboration avec le SI

- Atelier SDTM + Hall NEMO : problème de budget – en arrêt pour le moment

  - Réhabilitation zone des chambres bât. 208 : transformation en zone d’accueil et de bureaux :

  - Lancer une consultation auprès de sociétés proposant des solutions de résine pour le sol

  - Démolition et cloisonnement : en attente de devis – travaux programmés pendant les vacances de fin d’année (à confirmer)

- Bâtiment 208 : Transformation sanitaires couloir rdc en sanitaire handicapé : reste la pose des sanitaires + VMC le 04/11 – les travaux de peinture seront programmés après le passage du plombier

- Bâtiment 209A, Installation de sanitaires handicapés au rdc : reste le pose des dalles de sol et la peinture

Bâtiment 209A

- Escalier au niveau du 2ème palier : une partie du carrelage se décolle - risque de chutes : lancer une analyse amiante

Bâtiment 209C Iglex

- Bouchage des trous du côté entrée Igloo + mise en place d'étais pour soutenir les dalles

CAPTINNOV

- La réception des travaux a lieu le 25/10/19.

PRAE

- Lancement des travaux d’aménagement de l’entrée des camions : opération liée avec la rénovation de la façade de l’IGLOO

2 – ÉTUDES

Travaux bâtiments/infrastructures

Bâtiment 208

- Réhabilitation salle CAO : amiante dans la colle des dalles de sol

3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

Travaux bâtiments/infrastructures

- Réhabilitation des ascenseurs SERDI et couloir administratives : rien n’est prévu pour le moment.

CPER 2

- Fuites d’eau au plafond dans plusieurs bureaux du SERDI : en attente du projet de réhabilitation du couloir.

4 - NOUVELLES DEMANDES

Travaux bâtiments/infrastructures

Bâtiment 208

- Réaménagement salle CMS

M. LANGLET

ATTENTION SALLE INHABITUELLE

DATE PROCHAINE RÉUNION

JEUDI 28 NOVEMBRE 2019 9h30 salle 129

Diffusion : Direction, Aspro, Chefs des services techniques, Mmes Benard, Manse, Nizery, Teulet, MM. Benoit,  Desprez, Garault, Grasset, Langlet, Malkinski, Petrilli, Wicek

V. Chambert (IPNO)