## Slide 1: ANR - DIAMMONI : R&D Moniteur Faisceau en technologie diamant pour ARRONAX
Molle Robin
Doctorant LPSC/ARRONAX-SUBATECH
robin.molle@lpsc.in2p3.fr

## Slide 2: Sommaire
Le projet DIAMMONI
Le diamant en tant que chambre d’ionisation solide
Monitorage faisceau proton 68 MeV Cyclotron ARRONAX
Simulation du détecteur
Conclusions et Perspectives

## Slide 3: Sommaire
Le projet DIAMMONI
Le diamant en tant que chambre d’ionisation solide
Monitorage faisceau proton 68 MeV Cyclotron ARRONAX
Simulation du détecteur
Conclusions et Perspectives

## Slide 4
Le projet DIAMMONI en hadronthérapie et Flash thérapie proton
Source: The pulsing chopper-based system of the ARRONAX C70XP Cyclotron, Poirier et al., International Particle Accelerator Conference, 2019. URL https://doi.org/10.18429/JACoW-IPAC2019-TUPTS008
CONTRÔLE EN LIGNE EN HADRONTHERAPIE
FAISCEAUX PULSES
HAUTE INTENSITE
DIAMANT
DIAMMONI
Source : Experimental determination of absorbed dose to water in a scanned proton beam using a water calorimeter and an ionization chamber, S. Gagnebin,2010. URL : https://www.researchgate.net/publication/272623275_Experimental_determination_of_absorbed_dose_to_water_in_a_scanned_proton_beam_using_a_water_calorimeter_and_an_ionization_chamber
Faisceau
d’ions
Tumeur
Tissus sains

## Slide 5
CONTRÔLE EN LIGNE EN HADRONTHERAPIE
FAISCEAUX PULSES
HAUTE INTENSITE
DIAMANT
DIAMMONI
Le projet DIAMMONI et la Flash thérapie

## Slide 6
Les objectifs sont :
Développer un détecteur diamant pour monitorage faisceau
  Intensité, profil, comptage dans le bunch et dans le train
Deux modes de fonctionnement distincts :
  Bunch Counting : mode continu, à faible intensité entre 1 et 100 particules par bunch, jusqu’à 1nA sur détecteur
  Train Counting : mode pulsé, à haute intensité au-delà de 100 particules par bunch, jusqu’à 1µA sur détecteur
Le projet DIAMMONI : le détecteur

## Slide 7: Sommaire
Le projet DIAMMONI
Le diamant en tant que chambre d’ionisation solide
Monitorage faisceau proton 68 MeV Cyclotron ARRONAX
Simulation du détecteur
Conclusions et Perspectives

## Slide 8
Préamplificateur de courant
Préamplificateur de charge
Développement en interne au LPSC par le service électronique + QDC
(version discrète et ASIC)
Particule incidente
d = 150-500µm
Le diamant : chambre d’ionisation solide
Electronique de lecture
Band Width: 2 GHz
Gain: 40 dB
Impedance: 50 Ω
Dynamic range: ~ +/- 1 V
Power Supply: 12 V / 100 mA
8

## Slide 9
Vaissiere, Nicolas. (2014). Synthesis of high quality diamond film for the dosimeter realization in the radiotherapy domain. URL : https://www.researchgate.net/publication/278645736_Synthesis_of_high_quality_diamond_film_for_the_dosimeter_realization_in_the_radiotherapy_domain
Monocristallin (sCVD)
Polycristallin (pCVD)
Hétéroépitaxié
Sans défauts
Qualité cristalline parfaite
Qualité du signal
Prix
Surface maximale (5x5mm²)
Plus facile à produire
Coût
Surface maximale (>1cm²)
Haute concentration en défauts
Qualité des signaux
Qualité intermédiaire
Prix
Reproductible
Le diamant : différents types de diamants
Qualité intermédiaire
Collecte des charges inhomogène
CVD : Chemical Vapor Deposition

## Slide 10
Fils de Bonding
Diamant métallisé
par pistes sur face avant
Diamant métallisé
Pleine plaque sur face arrière
Fils de Bonding
Diamant métallisé
par pistes orthogonales
sur faces avant et arrière
Diamant métallisé face pleine avant et arrière
Le diamant au LPSC
Matrice de 4 diamants monocristallins

## Slide 11
Fils de Bonding
Diamant métallisé
par pistes sur face avant
Diamant métallisé
Pleine plaque sur face arrière
Diamant métallisé
par pistes orthogonales
sur faces avant et arrière
Diamant métallisé face pleine avant et arrière
Le diamant au LPSC
1 diamant polycristallin

## Slide 12: Sommaire
Le projet DIAMMONI
Le diamant en tant que chambre d’ionisation solide
Monitorage faisceau proton 68 MeV Cyclotron ARRONAX
Simulation du détecteur
Conclusions et Perspectives

## Slide 13
ARRONAX et le monitorage de faisceau
Cyclotron 70 MeV proton-deutérium-hélium
Intensité jusqu’à 20µA en sortie de faisceau
Mode pulsé avec des durées de trains dt et inter trains dit
Bunch : 4ns ON, 29ns OFF (f = 30,45 MHz)
Source: The pulsing chopper-based system of the ARRONAX C70XP Cyclotron, Poirier et al., International Particle Accelerator Conference, 2019. URL https://doi.org/10.18429/JACoW-IPAC2019-TUPTS008

## Slide 14
Sortie Faisceau
Collimateur 3 mm
Diamant(s)
PM Alu
Chambre Ionisation
Collimateur 3 mm
Diamant(s)
PM Alu
Chambre Ionisation
Tests sous faisceaux pulsés
Particules traversantes – proton 68MeV

## Slide 15
Bunch Counting Mode
Développement de l’électronique en cours au LPSC
Particle counting in bunches in beam pulsing mode
a.u.
au
P. Everaere PhD Thesis LPSC IP2I Lyon CREATIS
(ps)
(ps)
(ps)
Amplitude (V)
Amplitude (V)
Amplitude (V)
Particle counting in bunches in continuous beam mode
DSO Lecroy
2 GHz; 10 or 20 GS/s
S. Curtoni (LPSC) PhD thesis http://www.theses.fr/2020GRALY045
Diamant
Proton 68 MeV
a.u.
Nombre de protons par bunch
Count
Train tails !
(ps)
(ps)
Objectifs :
Compter le nombre d’ions par bunch de 4 ns, jusqu’à 100 ions par bunch
  Fonctionnement jusqu’à quelques centaines de pA suivant la collimation

## Slide 16
Train Counting Mode
Electronique validée
DSO Lecroy
2 GHz; 10 or 20 GS/s
Diamant
Proton 68 MeV
Objectifs :
Compter le nombre d’ions par train de quelques µs
  1µA sur détecteur visé
  300nA sur diamant pour le moment
Time ( µs)
A.U
Time ( µs)
Train integral = DSO post analysis
Train integral = on line measurement with LPSC QDC
Tension(en V)
Temps (µs)
Carte QDC
Carte QDC
Tension (volts)
Temps (µs)

## Slide 17
Photo Multiplicateur
Kapton
Collimateur 3mm diamètre
Diamants
Chambre d’ionisation à air
Photo Multiplicateur Aluminium
Cage de Faraday
286 mm
25 mm / 6mm
84 mm
53 mm
80 mm
Schéma à l’échelle
Cyclotron
Proton 68MeV
Tests sous faisceaux pulsés à ARRONAX
Source: The pulsing chopper-based system of the ARRONAX C70XP Cyclotron, Poirier et al., International Particle Accelerator Conference, 2019. URL https://doi.org/10.18429/JACoW-IPAC2019-TUPTS008
Diamants
0V
500V
500V
0V
Carte QDC électronique
Lecroy - Oscilloscope
Acquisition de données
Charge to Digital Converter

## Slide 18
Réponse du diamant en fonction de l’intensité faisceau
Tension(en V)
Temps (µs)
Tension (V)
Temps (µs)
trains
trains

## Slide 19
Défauts sous irradiation
Spectroscopie : Alphas de 5MeV qui s’arrêtent dans le diamant mesure de l’énergie déposée
Donne des informations sur la qualité cristalline et la collecte des charges
L. Bäni et al, RD42 collaboration, Sensors 2020, 20, 6648; https://doi.org/10.3390/s20226648
Les défauts causés par irradiation sont obligatoires. Plus la fluence est grande, plus les dommages seront importants
Irradiation

## Slide 20
Défauts sous irradiation
Spectroscopie : Alphas de 5MeV qui s’arrêtent dans le diamant mesure de l’énergie déposée
Donne des informations sur la qualité cristalline et la collecte des charges
L. Bäni et al, RD42 collaboration, Sensors 2020, 20, 6648; https://doi.org/10.3390/s20226648
Les défauts causés par irradiation sont obligatoires. Plus la fluence est grande, plus les dommages seront importants
Surpolarisation

## Slide 21
Développements électroniques
Les défauts par faisceau d’ions dans une chambre d’ionisation solide sont inévitables
Perspectives
Études à venir :
Réponse du diamant en fonction de l’intensité et de la qualité cristalline
@ARRONAX
Défauts créés dans le diamant suite à l’irradiation
Cartographie de la réponse
eBIC@Néel / XBIC@ESRF BM05
Map2D réponse en courant des zones irradiées + étude systématique en fonction de la polarisation
Connaissance de la réponse du diamant en fonction du temps
Simulation de détecteurs sous faisceau
Moniteur de faisceau DIAMMONI

## Slide 22: Sommaire
Le projet DIAMMONI
Le diamant en tant que chambre d’ionisation solide
Monitorage faisceau proton 68 MeV Cyclotron ARRONAX
Simulation du détecteur
Conclusions et Perspectives

## Slide 23: Objectifs :
Simuler la dérive des charges dans le diamant suite à une interaction avec une particule ionisante
Retrouver le courant en fonction du temps sur les électrodes (donnée mesurable)
Étude de la collecte de charge en fonction de la géométrie

## Slide 24
Le développement de l’outil CoMatSrim
Objectifs : simulation de l’interaction des ions avec le diamant en 3D
Principe : méthode des éléments finis
Objectifs :
Géométrie du détecteur
Résolution de l’équation de Poisson
Import des données et calculs
Principe : calculs matriciels
Objectif : interfaçage SRIM-COMSOL
Dérive de charges
Evaluation des signaux temporels
Collecte de charges
Notes: Le modèle géométrique sur comsol : diamant strippé sur chaques faces.
Cube d’air pour continuité
Maillage trop grossier au début => pas de dérive calculable.
Maillage plus fin après

## Slide 25
Résultats, améliorations et perspectives
Quelques résultats
a)
b)
c)
électrons
a)
b)
c)
trous
Face avant : strips
Face arrière : pleine plaque
Strip
Strip
Interstrip
Strip
Interstrip
Strip
Interstrip
Strip
Interstrip
Strip
Strip

## Slide 26
CoMatSrim et l’étude de la géométrie de détecteur
Perspectives
Études à venir :
Compréhension des effets plasmas qui apparaissent à haute intensité faisceau
Optimisation de la géométrie du détecteur
Modélisation de la collecte de charges à haute et basse intensité sur le moniteur de faisceau
Développements électroniques
Expériences sous faisceau
Moniteur de faisceau DIAMMONI

## Slide 27: Sommaire
Le projet DIAMMONI
Le diamant en tant que chambre d’ionisation solide
Monitorage faisceau proton 68 MeV Cyclotron ARRONAX
Simulation du détecteur
Conclusions et Perspectives

## Slide 28
Conclusions et Perspectives
Comprendre la dérive des charges à haute intensité
  Création d’un plasma (déjà observé pour l’identification de fragments de fission)
Modéliser la collecte des charges en fonction de l’intensité (et donc de la fluence) et des défauts dans le diamant
Etude de la réponse du diamant (en charge) en fonction de l’intensité et comparaison au modèle : objectif 1µA sur diamant
Etude de l’endommagement des diamants avec la fluence et le nombre protons reçus
Simulation
Expériences (tests à venir à ARRONAX en mai, Août et Novembre)
Développement électronique en cours au LPSC

## Slide 30: BACK UP Slides

## Slide 31
Le diamant comme solution technologique
2) Le monitorage de faisceau en hadronthérapie
Favorable pour les applications médicales en radiothérapie
Energie de déplacement (eV) 43 20
Mais…
Cher
Reproductibilité de la qualité cristalline difficile à obtenir
Aspects liés à la collecte de charges encore à l’étude
Metallisation of single crystal diamond radiation detectors 10.1051/epjconf/20123502003

## Slide 32
Monitorage faisceau
I = 150nA
dt = 10µs
I = 10nA
dt = 10µs
Tension (volts)
Temps (µs)
Tension (volts)
Temps (µs)
Tension (volts)
Temps (ns)
Tension (volts)
Temps (ns)
Observations de « rebonds » entre les bunchs
sCVD – 540µm – Juillet 2021

## Slide 33
150 nA – dt=10µs – Novembre 2021 – sCVD 540µm
50 nA – dt=10µs – Juillet 2021 – sCVD 540µm
Tension (volts)
Tension (volts)
Tension (volts)
Temps (ns)
Temps (µs)
Temps (µs)

## Slide 34: Proton unique seulement :
Avant irradiation
Après irradiation