## Slide 1: RIF visioconf – 23nd
28/10/2022
Au programme:
- N.Delerue, “Diagnostics a ThomX “
- Tour de tables des labo
- Informations
Pour les visioconferences du RIF: https://indico.ijclab.in2p3.fr/category/161/

## Slide 2: CR
Presents: F.Ewald (ESRF), B.Roche (ESRF), R.Molle(LPSC), E.Buratin (ESRF), M.Abdillah(IJCLab), H.Lefort (IJCLab), S.Leloir (GANIL), P.Everaere(LPSC), N.Delerue(IJCLab), G.Quemener(LPC), D.Dauvergne(LPSC), T.Durand(ARRONAX), C.Simon(CEA/IRFU), I.Laktimeh, M.El Kahldi (IJCLab), M.L.Gallin-Martel(LPSC), F.Poirier (ARRONAX&LAPP).
Participants qui se sont (re)présentés: F.Ewald, E.Buratin (ESRF), P.Everaere (LPSC)
Présentation de N.Delerue: « Diags ThomX - Retour d’expérience »  voir slide
  Accélérateur 50 MeV avec un photoinjecteur laser
  Autorisation de faire circuler le faisceau dans l’anneau depuis cet été (phase 1: 100pC max)
  Plusieurs diag ont été présenté: (OTR, Ecran saffire, BPM) C’est une mise a jour de la présentation faite en Avril a la réunion annuelle du RIF.
    Première mesure faite a basse intensité avec OTR, charge a été augmenté pour permettre l’image
    Etude du signal en fonction du retard de déclenchement des cameras par rapport au passage du faisceau. Atténuation du signal de la fluorescence des écrans en jouant sur le retard de déclenchement de la caméra pour observer la fluorescence rémanente.
    Discussion: BPM avec système Libera, ICT avec wavecatcher maison.
Présentation préliminaire I.Laktimeh de PICMIC basée sur une MCP pour signal temporel et position d’un faisceau.
Discussions. Contrôleur moteur. Technologie disponible en fonction du nombre de contrôleur a avoir:
  CEA: C.Simon, pointe sur l’utilisation de script python pour driver les moteurs et l’utilisation de contrôleur
  GANIL: S.Leloir, nouveau driver en cours d’étude de faisabilité
  ESRF: F.Ewald, utilise ICEPAP (fait maison)

## Slide 3: Des informations d’interet:
Passé:
Hiat 2022, https://indico.gsi.de/event/12135/ : 27 juin – 1 juillet 22
  proceeding disponible concernant le RIF : “Beam Instrumentation, Challenging Tools for Demanding Projects –– a Snapshot from the French Assigned Network” , TU312
ANF “EPICS”, 3–6 oct. 2022, probablement une nouvelle session sera mis en place (restez attentif  réseau epics)
Rencontre Accélérateurs 2022, 13-14 sept., http://accelerateurs.sfpnet.fr/conferences/rencontres-2022/
Journée R&T, 17-19 Oct.: https://indico.in2p3.fr/event/26475/sessions/16797/#20221018
Futur Conférence/ congres:
CYC2022 – 5-9 dec 2022, Beijing, China
IPAC'23 — 14th International Particle Accelerator Conference, 07 May 2023 - 12 May 2023, Venice, Italy
Autres conf?
Formations et autres:
Ecole IN2P3 “Du detecteur a la mesure”, 21-25 Novembre 2022
ANF "Utilisation de CST pour les accélérateurs" : 24 janv. - 27 janv.
ANF "école accélérateurs" 2023 : 19 mars - 24 mars
Mise en route d’une liste epics-control-l, inscription auprès d’O.Zimmerman ozimmer @ lpsc.in2p3.fr
GDR: présenté au R&T: privilégié une classification technologique? (gazeux, cryo, semi-cond., calo, circuit/DAQ): liste en cours

## Slide 4: Discussion
Prochaine visio en discussion:
  PICMIC, Imad Laktineh
  Bergoz, Tom Beranger
  Autre? Vue retour email
    Spiral2: annee prochaine
Etat financier: reste: 869.84 euros
  Depenses a prevoir? Etudiants?
Ecole detecteur IN2P3 – nov 2022.
  Question: Auriez-vous?
    des schema de chaines de mesures a partager
    Des images croustillantes ou pas de diagnostics
    Travaux d’attention sur les diag (electrique, thermique, mecanique, logiciel, simulation,…)
Toujours en cours de discussion: interaction avec reseau europeen via P.Forck

## Slide 5: Retour sondage – R.Cledassou
Apres sondages auprès des réseaux:
Sur 8 réseaux totalisant un peu plus de 310 réponses :
  Techniciens (T+AI) : 3%
  Ingénieurs : 62% (dont 17% ont une thèse)
  Chercheurs & Enseignants chercheurs (y compris doctorants et post-doctorants) : 17%
  Externes : 18% (une majorité d’ingénieurs)