## Slide 1: RIF visioconf – 26eme
30/03/2023
Au programme:
- Christophe Jamet, “Système BPM de l’accélérateur SPIRAL2 “
- Tour de tables des labo – non fait
- Informations – non fait
Pour les visioconferences du RIF: https://indico.ijclab.in2p3.fr/category/161/

## Slide 2: CR – visioconf26 – 30 mars 2023
Présents:.
R.Molle (LPSC), T.Durand (Subatech), L.Daudin (LP2I), C.Maazouzi (IPHC), T.Adam(IPHC), N.Delerue(IJCLab), C.Peaucelle (LPSC), F.Osswald(IPHC), S.Wallong(IJCLab), G.Quemener (LPC), M.Migliore (LPSC), F.Poirier (Arronax).
Présentation de C.Jamet: voir titre slide précédent
Discussions/Questions (quelques points):
  Liste des spécifications sur les BPM (+signal post-mortem et surveillance)
  Amélioration de la sensibilité face a des faisceau de basse intensité <150um
  Electronique mise en place (design par BARC - Inde)
    Adaptation avec un -6dB en entrée de signal car signal 5mA trop élevé. Impédance 50 ohm mieux adaptée.
  Application de l’ellipticité aux électrons. Sensibilité a la charge (vs Intensité)?
    Calcul: 5 mA a 88MHz en proton  3.55 e-11 particules par paquet
  Augmentation des incertitudes des BPM (individuellement) avec l’augmentation de l’atténuation (<90 dB).
    Incertitudes comparées aux spécifications initiales
Autre:

## Slide 3: Des informations d’intérêt:
Passé:
  Hiat 2022, https://indico.gsi.de/event/12135/ : 27 juin – 1 juillet 22
    proceeding disponible concernant le RIF : “Beam Instrumentation, Challenging Tools for Demanding Projects –– a Snapshot from the French Assigned Network” , TU312
  ANF “EPICS”, 3–6 oct. 2022, probablement une nouvelle session sera mis en place (restez attentif  réseau epics)
  Rencontre Accélérateurs SFP 2022, 13-14 sept., http://accelerateurs.sfpnet.fr/conferences/rencontres-2022/
  Journée R&T, 17-19 Oct.: https://indico.in2p3.fr/event/26475/sessions/16797/#20221018
  CYC2022 – 5-9 dec 2022, Beijing, China
  Ecole IN2P3 “Du détecteur a la mesure”, 21-25 Novembre 2022  3h sur accélérateur et diagnostics
  Derniere visioconf: T.Delaviere “Bergoz”
  ANF "Utilisation de CST pour les accélérateurs" : 24 janv. - 27 janv.
  ANF "école accélérateurs" 2023 : 19 mars - 24 mars
Futur Conférence/ congres:
IPAC'23 — 14th International Particle Accelerator Conference, 7- 12 May, Venice, Italy
IBIC’23 - International Beam Instrumentation Conference, 10 -14 Septembre, Saskatoon, Canada
Journee Accélérateurs SFP: 4-6 octobre 2023, Roscoff, France
Autres conf?
Formations et autres: